## I. Datos de entrada
I.- Datos de Entrada
1. Retribución que de Transporte y Distribución
1.1 Retribución del transporte
Retribución provisional 2024
Retribución de la actividad de transporte que se recupera a través de peajes (miles €) |  | 1183148.3545
Retribución del transporte |  | 1250060.7494
Retribución del transporte |  | 1250060.7494
Incentivo a la disponibilidad
± TSO |  | -19382.3784
± Desvíos de ejercicios anteriores |  | -47530.0164
Retribución |  | 0
Ingesos por peajes de transporte |  | -41845.5987
Ingresos por peajes transporte
Energía reactiva
Excesos de potencia
TSO |  | -5684.4177
Fuente: Previsión de retribución del transporte para el ejercicio 2024
1.2. Retribución de la distribución
Retribución provisional 2024
Retribución de la actividad de distribución que se recupera a través de peajes (miles €) |  | 5194086.4348
+ Retribución distribución |  | 5609690.9238
Retribución Inversión, O&M y OTD
±Desvíos de ejercicios anteriores |  | -415604.489
Retribución |  | -132035.5454
Ingresos de peajes |  | -283568.9436
Ingresos de peajes
Energía reactiva
Excesos de potencia
Fuente: Previsión de retribución de la distribución para el ejercicio 2023
2. Asignación de la retribución de la distribución por nivel de tensión
Nivel de Tensión | %
NT ≤ 1 kV | 38.32%
1 kV < NT < 30 kV | 40.57%
30 kV ≤ NT < 72,5 kV | 11.61%
72,5 kV ≤ NT < 145 kV | 9.5%
NT ≥ 145 kV | 0%
TOTAL | 100%
Fuente: Circular 4/2015, de 22 de julio, de la CNMC
3. Asignación de la retribución entre potencia y energía
Nivel de Tensión | Coste de Transporte y Distribución (%)
| Potencia | Energía | Total
NT ≤ 1 kV | 100% | 0% | 100%
1 kV < NT < 30 kV | 75% | 25% | 100%
30 kV ≤ NT < 72,5 kV | 75% | 25% | 100%
72,5 kV ≤ NT < 145 kV | 75% | 25% | 100%
NT ≥ 145 kV | 75% | 25% | 100%
Fuente: Circular 3/2020
4. Participación de los periodos en la H primeras horas de la mónotona
4.1 Horas a efecto de la asignación de la retribución al término de potencia por periodo tarifario
Nº horas |  |  |  |  | 1200
Periodo Tarifario | Nivel de Tensión
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 41.75% | 42.42% | 42.5% | 41.25% | 42.08%
2 | 26.17% | 27.5% | 30.33% | 26.83% | 27.33%
3 | 10.92% | 15.67% | 14% | 15.17% | 15.58%
4 | 9.667% | 12.33% | 11.83% | 13% | 12.75%
5 | 0.25% | 0.3333% | 0.5% | 0.5833% | 0.3333%
6 | 11.25% | 1.75% | 0.8333% | 3.167% | 1.917%
TOTAL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Fuente: Curvas de carga del sistema peninular, balances de energía, y calendario propuesta Circular para el ejercicio 2022
4.2 Horas a efecto de la asignación de la retribución al término de energia por periodo tarifario
Nº horas |  |  |  |  | 1200
Periodo Tarifario | Nivel de Tensión
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 41.75% | 42.42% | 42.5% | 41.25% | 42.08%
2 | 26.17% | 27.5% | 30.33% | 26.83% | 27.33%
3 | 10.92% | 15.67% | 14% | 15.17% | 15.58%
4 | 9.667% | 12.33% | 11.83% | 13% | 12.75%
5 | 0.25% | 0.3333% | 0.5% | 0.5833% | 0.3333%
6 | 11.25% | 1.75% | 0.8333% | 3.167% | 1.917%
TOTAL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Fuente: Curvas de carga del sistema peninular, balances de energía, y calendario propuesta Circular para el ejercicio 2022
5.- Energía Consumida por nivel de tensión y periodo tarifario (GWh)
Nivel de tensión | Grupo tarifario | Periodo Tarifario
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total
NT ≤ 1 kV | 2.0 TD con 3P | Periodo Tarifario 1: 18835.0719; Periodo Tarifario 2: 17602.9284; Periodo Tarifario 3: 32638.2728 | 69076.2731
NT ≤ 1 kV | 2.0 TD con 6P | 7454.9859 | 9216.5685 | 7745.4303 | 8602.9466 | 3418.069 | 32638.2728 | 69076.2731
NT ≤ 1 kV | 3.0 TD | 3993.5027 | 4612.8436 | 4304.9732 | 4703.5497 | 1796.1322 | 14306.3946 | 33717.396
1 kV < NT < 30 kV | 6.1 TD | 6613.2572 | 8195.9872 | 7969.1536 | 8876.0984 | 3570.0497 | 30217.7674 | 65442.3135
30 kV ≤ NT < 72,5 kV | 6.2 TD | 2009.6957 | 2647.0579 | 2542.9124 | 2901.8936 | 1229.4355 | 11161.3428 | 22492.3379
72,5 kV ≤ NT < 145 kV | 6.3 TD | 809.1945 | 1043.0336 | 1028.0376 | 1205.2481 | 507.0013 | 5424.532 | 10017.0472
NT ≥ 145 kV | 6.4 TD | 1294.098 | 1747.0683 | 1692.9639 | 2031.5563 | 938.6126 | 9890.3376 | 17594.6368
TOTAL |  | 22174.734 | 27462.5593 | 25283.471 | 28321.2926 | 11459.3004 | 103638.6472 | 218340.0046
Fuente: Previsión CNMC 2023
6.- Potencia Contratada por nivel de tensión y periodo tarifario (MW)
Nivel de tensión | Grupo tarifario | Periodo Tarifario 1: Periodo Tarifario
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
NT ≤ 1 kV | 2.0 TD | 126703.9286 | 126703.9286 | 126703.9286 | 126703.9286 | 126703.9286 | 126834.1447
NT ≤ 1 kV | 3.0 TD | 19520.8562 | 20634.9562 | 20715.9682 | 20730.4767 | 20737.4154 | 26106.3319
1 kV < NT < 30 kV | 6.1 TD | 17521.0532 | 18220.0508 | 18587.9032 | 18762.0303 | 18846.3054 | 26780.1341
30 kV ≤ NT < 72,5 kV | 6.2 TD | 4503.183 | 4653.3711 | 4741.336 | 4775.7024 | 4814.9949 | 6218.6893
72,5 kV ≤ NT < 145 kV | 6.3 TD | 1819.9822 | 1882.8242 | 1976.0494 | 2073.1385 | 2081.4229 | 2589.8758
NT ≥ 145 kV | 6.4 TD | 3672.7301 | 3945.01 | 4281.4003 | 4290.5315 | 4363.8108 | 5630.9301
TOTAL |  | 173741.7334 | 176040.141 | 177006.5858 | 177335.808 | 177547.8781 | 194160.1058
Fuente: Previsión CNMC 2024
7.- Porcentajes de conversión del consumo de 3P a 6P
Peaje | Periodo | Periodo Tarifario 1: Periodo Tarifario
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2.0 TD | 1 | 35.87% | 17.68% | 24.56% | 21.9% | 0% | 0%
| 2 | 3.973% | 33.45% | 17.72% | 25.44% | 19.42% | 0%
| 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Fuente: Curvas de carga de consumidores conectados en baja tensión con potencia contratada inferior a 15 kW. Sistema peninsular. Año 2022
8.- Porcentajes de conversión del consumo de 6P a 3P
Peaje | Periodo | Periodo Tarifario 1: Periodo Tarifario
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2.0 TD | 1 | 90.62% | 36.12% | 59.72% | 47.94% | 0% | 0%
| 2 | 9.384% | 63.88% | 40.28% | 52.06% | 100% | 0%
| 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Fuente: Curvas de carga de consumidores conectados en baja tensión con potencia contratada inferior a 15 kW. Sistema peninsular. Año 2022

## IIa. Balances de Potencia
IIa.- Balances de potencia. Circular 3/2020. Año 2021
Flujos de potencia (MW). Periodo 1
Paso a escalones intermedios
Nivel de tensión | Entradas | a 72,5 kV-145 kV | a 72,5-30 kV | a 30-1 kV | a BT | Consumo | %Consumo por NT | Pérdidas | Pérdidas (%)
NT ≥ 145 kV | 29640.3227 | 12907.9468 | 7170.8535 | 7073.9074 | 0 | 2103.524 | 5.627% | 384.091 | 1.313%
72,5 kV ≤ NT < 145 kV | 5261.829 | 0 | 5577.5026 | 11241.9556 | 0 | 1074.664 | 2.875% | 275.6536 | 1.54%
30 kV ≤ NT < 72,5 kV | 5723.0996 | 0 | 0 | 15354.9004 | 4.7528 | 2808.949 | 7.514% | 302.8535 | 1.667%
1 kV < NT < 30 kV | 1317.927 | 0 | 0 | 0 | 24353.1693 | 9500.6016 | 25.41% | 1134.9195 | 3.352%
NT ≤ 1 kV | 330.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21894.6987 | 58.57% | 2793.9015 | 12.76%
Total | 42273.8563 | 12907.9468 | 12748.3561 | 33670.7634 | 24357.9221 | 37382.4372 | 100% | 4891.4191
Flujos de potencia (MW). Periodo 2
Paso a escalones intermedios
Nivel de tensión | Entradas | a 72,5 kV-145 kV | a 72,5-30 kV | a 30-1 kV | a BT | Consumo | %Consumo por NT | Pérdidas | Pérdidas (%)
NT ≥ 145 kV | 30628.2817 | 13630.8015 | 7581.2423 | 7081.1749 | 0 | 2030.276 | 5.564% | 304.787 | 1.005%
72,5 kV ≤ NT < 145 kV | 4092.386 | 0 | 5398.2982 | 11021.7832 | 0 | 1026.537 | 2.813% | 276.5691 | 1.585%
30 kV ≤ NT < 72,5 kV | 5065.9916 | 0 | 0 | 14995.7552 | 4.5949 | 2756.9524 | 7.555% | 288.2297 | 1.623%
1 kV < NT < 30 kV | 1100.985 | 0 | 0 | 0 | 23972.3542 | 9111.2553 | 24.97% | 1116.0888 | 3.374%
NT ≤ 1 kV | 384.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21565.9759 | 59.1% | 2795.5702 | 12.96%
Total | 41272.2413 | 13630.8015 | 12979.5406 | 33098.7133 | 23976.9491 | 36490.9966 | 100% | 4781.2447
Flujos de potencia (MW). Periodo 3
Paso a escalones intermedios
Nivel de tensión | Entradas | a 72,5 kV-145 kV | a 72,5-30 kV | a 30-1 kV | a BT | Consumo | %Consumo por NT | Pérdidas | Pérdidas (%)
NT ≥ 145 kV | 22427.9747 | 9461.2235 | 5160.3161 | 5507.7842 | 0 | 2184.413 | 6.543% | 114.238 | 0.512%
72,5 kV ≤ NT < 145 kV | 4770.86 | 0 | 4193.7293 | 8608.1019 | 0 | 1270.082 | 3.804% | 160.1702 | 1.138%
30 kV ≤ NT < 72,5 kV | 5555.4386 | 0 | 0 | 11677.0459 | 3.7641 | 3023.253 | 9.056% | 205.4211 | 1.397%
1 kV < NT < 30 kV | 1860.2 | 0 | 0 | 0 | 16061.3053 | 10964.898 | 32.84% | 626.9257 | 2.32%
NT ≤ 1 kV | 1414.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15942.324 | 47.75% | 1536.8024 | 9.64%
Total | 36028.5303 | 9461.2235 | 9354.0454 | 25792.932 | 16065.0694 | 33384.97 | 100% | 2643.5573
Flujos de potencia (MW). Periodo 4
Paso a escalones intermedios
Nivel de tensión | Entradas | a 72,5 kV-145 kV | a 72,5-30 kV | a 30-1 kV | a BT | Consumo | %Consumo por NT | Pérdidas | Pérdidas (%)
NT ≥ 145 kV | 21920.8117 | 8962.018 | 4977.5341 | 5486.5856 | 0 | 2379.386 | 7.177% | 115.288 | 0.5287%
72,5 kV ≤ NT < 145 kV | 5121.771 | 0 | 4138.209 | 8518.8016 | 0 | 1262.38 | 3.808% | 164.3984 | 1.181%
30 kV ≤ NT < 72,5 kV | 5499.9436 | 0 | 0 | 11407.8497 | 3.697 | 2989.115 | 9.016% | 215.0251 | 1.493%
1 kV < NT < 30 kV | 1859.506 | 0 | 0 | 0 | 15941.8461 | 10710.448 | 32.31% | 620.4458 | 2.328%
NT ≤ 1 kV | 1427.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15812.0724 | 47.69% | 1561.3547 | 9.874%
Total | 35829.9163 | 8962.018 | 9115.7431 | 25413.2369 | 15945.5431 | 33153.4014 | 100% | 2676.5119
Flujos de potencia (MW). Periodo 5
Paso a escalones intermedios
Nivel de tensión | Entradas | a 72,5 kV-145 kV | a 72,5-30 kV | a 30-1 kV | a BT | Consumo | %Consumo por NT | Pérdidas | Pérdidas (%)
NT ≥ 145 kV | 21140.3017 | 8880.3024 | 4829.111 | 4772.4143 | 0 | 2501.494 | 8.497% | 156.98 | 0.7481%
72,5 kV ≤ NT < 145 kV | 3404.541 | 0 | 3675.5948 | 7279.5118 | 0 | 1149.708 | 3.905% | 180.0288 | 1.487%
30 kV ≤ NT < 72,5 kV | 5021.0476 | 0 | 0 | 10611.7236 | 3.199 | 2710.3289 | 9.206% | 200.5019 | 1.505%
1 kV < NT < 30 kV | 1666.756 | 0 | 0 | 0 | 15046.6989 | 8656.8839 | 29.41% | 626.8229 | 2.644%
NT ≤ 1 kV | 973.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14421.2429 | 48.99% | 1601.89 | 11.11%
Total | 32205.8813 | 8880.3024 | 8504.7058 | 22663.6497 | 15049.8979 | 29439.6577 | 100% | 2766.2236
Flujos de potencia (MW). Periodo 6
Paso a escalones intermedios
Nivel de tensión | Entradas | a 72,5 kV-145 kV | a 72,5-30 kV | a 30-1 kV | a BT | Consumo | %Consumo por NT | Pérdidas | Pérdidas (%)
NT ≥ 145 kV | 24017.9857 | 10435.2001 | 5135.393 | 5785.4396 | 0 | 2204.379 | 7.057% | 457.574 | 1.942%
72,5 kV ≤ NT < 145 kV | 5575.304 | 0 | 4886.0071 | 9818.8629 | 0 | 1039.548 | 3.328% | 266.0862 | 1.69%
30 kV ≤ NT < 72,5 kV | 5608.5376 | 0 | 0 | 13265.2833 | 3.8346 | 2079.2897 | 6.656% | 281.5301 | 1.834%
1 kV < NT < 30 kV | 908.972 | 0 | 0 | 0 | 23140.1486 | 5569.1562 | 17.83% | 1069.251 | 3.724%
NT ≤ 1 kV | 2.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20345.7677 | 65.13% | 2800.3614 | 13.76%
Total | 36112.9453 | 10435.2001 | 10021.4 | 28869.5858 | 23143.9832 | 31238.1407 | 100% | 4874.8027

## IIb. Balances de energía
IIb.- Balances de energía. Circular 3/2020. Año 2021
Flujos de energía (MWh). Periodo 1
Paso a escalones intermedios
Nivel de tensión | Entradas | a 72,5 kV-145 kV | a 72,5-30 kV | a 30-1 kV | a BT | Consumo | %Consumo por NT | Pérdidas | Pérdidas (%)
NT ≥ 145 kV | 16622442.7582 | 6916471.4969 | 4069157.3523 | 3926008.3259 | 0 | 1493457.978 | 6.476% | 217347.605 | 1.325%
72,5 kV ≤ NT < 145 kV | 3573758.351 | 0 | 3154904.8813 | 6343457.3002 | 0 | 841735.417 | 3.65% | 150132.2495 | 1.452%
30 kV ≤ NT < 72,5 kV | 3823506.4395 | 0 | 0 | 8832460.8702 | 2669.9188 | 2053882.8173 | 8.906% | 158555.0668 | 1.456%
1 kV < NT < 30 kV | 1062278.671 | 0 | 0 | 0 | 12835446.9466 | 6773439.9321 | 29.37% | 555318.2886 | 2.832%
NT ≤ 1 kV | 425859.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11898346.1147 | 51.6% | 1365630.4627 | 11.48%
Total | 25507845.9317 | 6916471.4969 | 7224062.2336 | 19101926.4963 | 12838116.8654 | 23060862.2591 | 100% | 2446983.6726
Flujos de energía (MWh). Periodo 2
Paso a escalones intermedios
Nivel de tensión | Entradas | a 72,5 kV-145 kV | a 72,5-30 kV | a 30-1 kV | a BT | Consumo | %Consumo por NT | Pérdidas | Pérdidas (%)
NT ≥ 145 kV | 20760370.4099 | 8592727.3427 | 4984280.7352 | 4799954.47 | 0 | 2129542.447 | 7.413% | 253865.415 | 1.238%
72,5 kV ≤ NT < 145 kV | 4348480.345 | 0 | 3913411.0107 | 7732855.1114 | 0 | 1123672.669 | 3.911% | 171268.8966 | 1.341%
30 kV ≤ NT < 72,5 kV | 4722078.1175 | 0 | 0 | 10729641.6949 | 3254.9724 | 2703132.3736 | 9.41% | 183740.8225 | 1.368%
1 kV < NT < 30 kV | 1343335.736 | 0 | 0 | 0 | 15544696.8843 | 8390770.538 | 29.21% | 670319.59 | 2.801%
NT ≤ 1 kV | 550537.1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14380320.4981 | 50.06% | 1718168.4826 | 11.95%
Total | 31724801.7324 | 8592727.3427 | 8897691.7459 | 23262451.2763 | 15547951.8566 | 28727438.5257 | 100% | 2997363.2067
Flujos de energía (MWh). Periodo 3
Paso a escalones intermedios
Nivel de tensión | Entradas | a 72,5 kV-145 kV | a 72,5-30 kV | a 30-1 kV | a BT | Consumo | %Consumo por NT | Pérdidas | Pérdidas (%)
NT ≥ 145 kV | 18741951.7178 | 7864451.9726 | 4404569.3685 | 4216689.1871 | 0 | 2093072.026 | 8.092% | 163169.1636 | 0.8783%
72,5 kV ≤ NT < 145 kV | 3534589.104 | 0 | 3407693.7876 | 6759719.2373 | 0 | 1091096.761 | 4.218% | 140531.2906 | 1.248%
30 kV ≤ NT < 72,5 kV | 3990292.9065 | 0 | 0 | 9142303.7196 | 2852.8107 | 2503856.3193 | 9.681% | 153543.213 | 1.318%
1 kV < NT < 30 kV | 1253152.865 | 0 | 0 | 0 | 12670475.5032 | 8182780.6983 | 31.64% | 518608.8076 | 2.487%
NT ≤ 1 kV | 617091.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11993863.1131 | 46.37% | 1296556.3365 | 10.81%
Total | 28137077.729 | 7864451.9726 | 7812263.1562 | 20118712.144 | 12673328.3138 | 25864668.9177 | 100% | 2272408.8113
Flujos de energía (MWh). Periodo 4
Paso a escalones intermedios
Nivel de tensión | Entradas | a 72,5 kV-145 kV | a 72,5-30 kV | a 30-1 kV | a BT | Consumo | %Consumo por NT | Pérdidas | Pérdidas (%)
NT ≥ 145 kV | 20608064.816 | 8607173.2229 | 4811143.6508 | 4588152.5553 | 0 | 2428918.611 | 8.458% | 172676.776 | 0.845%
72,5 kV ≤ NT < 145 kV | 3884023.219 | 0 | 3735021.7249 | 7358838.0468 | 0 | 1238383.491 | 4.313% | 158953.1792 | 1.289%
30 kV ≤ NT < 72,5 kV | 4416206.8649 | 0 | 0 | 9957426.1396 | 3096.5013 | 2829305.7849 | 9.853% | 172543.8148 | 1.349%
1 kV < NT < 30 kV | 1478528.774 | 0 | 0 | 0 | 13812825.2938 | 9014714.7052 | 31.39% | 555405.5168 | 2.433%
NT ≤ 1 kV | 753994.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13204613.6554 | 45.98% | 1365302.1508 | 10.34%
Total | 31140817.685 | 8607173.2229 | 8546165.3758 | 21904416.7417 | 13815921.7951 | 28715936.2475 | 100% | 2424881.4375
Flujos de energía (MWh). Periodo 5
Paso a escalones intermedios
Nivel de tensión | Entradas | a 72,5 kV-145 kV | a 72,5-30 kV | a 30-1 kV | a BT | Consumo | %Consumo por NT | Pérdidas | Pérdidas (%)
NT ≥ 145 kV | 8100666.5226 | 3326610.7289 | 1851032.8833 | 1788431.2174 | 0 | 1062402.883 | 9.157% | 72188.81 | 0.8992%
72,5 kV ≤ NT < 145 kV | 1600976.177 | 0 | 1479526.0712 | 2866079.5693 | 0 | 520077.616 | 4.483% | 61903.6494 | 1.272%
30 kV ≤ NT < 72,5 kV | 1909921.5291 | 0 | 0 | 3974972.1698 | 1199.5922 | 1197370.4276 | 10.32% | 66938.294 | 1.294%
1 kV < NT < 30 kV | 653388.156 | 0 | 0 | 0 | 5470424.6936 | 3588478.3043 | 30.93% | 223968.1145 | 2.472%
NT ≤ 1 kV | 320801.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5234054.6011 | 45.11% | 558371.1718 | 10.67%
Total | 12585753.8717 | 3326610.7289 | 3330558.9545 | 8629482.9565 | 5471624.2859 | 11602383.8319 | 100% | 983370.0397
Flujos de energía (MWh). Periodo 6
Paso a escalones intermedios
Nivel de tensión | Entradas | a 72,5 kV-145 kV | a 72,5-30 kV | a 30-1 kV | a BT | Consumo | %Consumo por NT | Pérdidas | Pérdidas (%)
NT ≥ 145 kV | 76422575.4587 | 30864801.3367 | 16736876.066 | 16239976.2457 | 0 | 11736790.259 | 10.96% | 844131.5513 | 1.117%
72,5 kV ≤ NT < 145 kV | 16921553.723 | 0 | 14174346.0767 | 27264597.4933 | 0 | 5794740.133 | 5.411% | 552671.3567 | 1.17%
30 kV ≤ NT < 72,5 kV | 18612711.9493 | 0 | 0 | 37589693.1108 | 11020.649 | 11338363.71 | 10.59% | 584856.6223 | 1.195%
1 kV < NT < 30 kV | 4815157.5111 | 0 | 0 | 0 | 52621060.8528 | 30686902.9866 | 28.65% | 2601460.5214 | 3.123%
NT ≤ 1 kV | 1129600.8909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47544915.4133 | 44.39% | 6216766.9794 | 13.08%
Total | 117901599.533 | 30864801.3367 | 30911222.1427 | 81094266.8498 | 52632081.5019 | 107101712.5019 | 100% | 10799887.0311

## IIIa. Coeficientes Potencia
IIIa.- Coeficientes de asignación de la retribución de cada nivel tarifario y periodo al término de potencia del propio nivel de tensión y niveles de tensión inferiores, según calendario propuesto por la CNMC
Nivel de tensión tarifario | Asignación | ai j, P | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | NT0 | a0 0, p | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NT1 | NT1 | a1 1, p | 0.28064 | 0.2754 | 0.40571 | 0.40186 | 0.36521 | 0.19398
| NT0 | a1 0, p | 0.71936 | 0.7246 | 0.59429 | 0.59814 | 0.63479 | 0.80602
NT2 | NT2 | a2 2, p | 0.1546 | 0.15526 | 0.20561 | 0.20757 | 0.2034 | 0.13547
| NT1 | a2 1, p | 0.23718 | 0.23257 | 0.32219 | 0.31834 | 0.29084 | 0.16766
| NT0 | a2 0, p | 0.60822 | 0.61217 | 0.4722 | 0.47409 | 0.50576 | 0.69687
NT3 | NT3 | a3 3, p | 0.060057 | 0.058839 | 0.090257 | 0.090692 | 0.094979 | 0.066026
| NT2 | a3 2, p | 0.048189 | 0.048039 | 0.061275 | 0.06171 | 0.061761 | 0.042042
| NT1 | a3 1, p | 0.25024 | 0.24594 | 0.3442 | 0.34058 | 0.30794 | 0.17301
| NT0 | a3 0, p | 0.64152 | 0.64718 | 0.50426 | 0.50701 | 0.53532 | 0.71893
NT4 | NT4 | a4 4, p | 0.0719 | 0.066954 | 0.097895 | 0.10912 | 0.11921 | 0.093563
| NT3 | a4 3, p | 0.026497 | 0.026449 | 0.03827 | 0.037274 | 0.040196 | 0.029244
| NT2 | a42, p | 0.059156 | 0.060411 | 0.07353 | 0.072744 | 0.072948 | 0.048149
| NT1 | a4 1, p | 0.23639 | 0.23301 | 0.3206 | 0.31376 | 0.28032 | 0.1608
| NT0 | a4 0, p | 0.60605 | 0.61317 | 0.4697 | 0.4671 | 0.48732 | 0.66824

## IIIb. Coeficientes Energía
IIIb.- Coeficientes de asignación de la retribución de cada nivel tarifario y periodo al término de energía del propio nivel de tensión y niveles de tensión inferiores, según calendario propuesto por la CNMC
Nivel de tensión tarifario | Asignación | ai j, P | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | NT0 | a0 0, p | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NT1 | NT1 | a1 1, p | 0.34543 | 0.35056 | 0.3924 | 0.39491 | 0.39613 | 0.36835
| NT0 | a1 0, p | 0.65457 | 0.64944 | 0.6076 | 0.60509 | 0.60387 | 0.63165
NT2 | NT2 | a2 2, p | 0.18862 | 0.20119 | 0.21494 | 0.22122 | 0.23144 | 0.23168
| NT1 | a2 1, p | 0.28019 | 0.27995 | 0.30796 | 0.30745 | 0.30436 | 0.28293
| NT0 | a2 0, p | 0.53119 | 0.51887 | 0.4771 | 0.47133 | 0.4642 | 0.48539
NT3 | NT3 | a3 3, p | 0.081405 | 0.087994 | 0.096913 | 0.10042 | 0.10689 | 0.12268
| NT2 | a3 2, p | 0.05755 | 0.061654 | 0.065058 | 0.066999 | 0.070375 | 0.069526
| NT1 | a3 1, p | 0.2974 | 0.29807 | 0.32881 | 0.32876 | 0.32588 | 0.29753
| NT0 | a3 0, p | 0.56364 | 0.55228 | 0.50922 | 0.50382 | 0.49686 | 0.51026
NT4 | NT4 | a4 4, p | 0.091036 | 0.10385 | 0.11266 | 0.11886 | 0.13233 | 0.15529
| NT3 | a4 3, p | 0.034321 | 0.036871 | 0.041024 | 0.042295 | 0.044289 | 0.050101
| NT2 | a42, p | 0.071049 | 0.074734 | 0.078496 | 0.0803 | 0.082521 | 0.079699
| NT1 | a4 1, p | 0.27755 | 0.275 | 0.30126 | 0.29952 | 0.29344 | 0.26331
| NT0 | a4 0, p | 0.52604 | 0.50955 | 0.46656 | 0.45903 | 0.44742 | 0.4516

## IV. Metodología de asignación
IVa. Asignación de la retribución que se debe recuperar a través de los peajes por nivel de tensión
|  |  | Retribución del transporte | Retribución de distribución |  |  |  |  | Retribución total
|  |  | NT4 | NT3 | NT2 | NT1 | NT0
Retribución de redes a recuperar por nivel de tensión tarifario (miles €) |  |  | 1183148.3545 | 493438.2113 | 603033.4351 | 2107240.8666 | 1990373.9218 |  | 6377234.7893
% de coste sobre total |  |  | 100% | 9.5% | 11.61% | 40.57% | 38.32%
IVb. Asignación de la retribución de cada nivel de tensión a los términos de potencia y energía
|  |  | Retribución del transporte | Retribución de distribución |  |  |  |  | Retribución total
|  |  | NT4 | NT3 | NT2 | NT1 | NT0
% de la retribución a recuperar a través del término de potencia |  |  | 75% | 75% | 75% | 75% | 100% |  | 82.8%
Retribución de cada nivel de tensión tarifario a recuperar a través del término de potencia (miles €) |  |  | 887361.2659 | 370078.6585 | 452275.0763 | 1580430.65 | 1990373.9218 |  | 5280519.5725
% de la retribución a recuperar a través del término de energía |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% |  | 17.2%
Retribución de cada nivel de tensión tarifario a recuperar a través del término de energía (miles €) |  |  | 295787.0886 | 123359.5528 | 150758.3588 | 526810.2167 | 0 |  | 1096715.2169
IVc. Asignación de la retribución de cada nivel de tensión y término de facturación por periodo horario
1. Asignación de la retribución de cada nivel de tensión que se recupera por el término de potencia por periodo horario
| Participación de cada periodo en las H primeras horas de la monótona | [5 empty] | Asignación del coste del nivel de tensión por periodo tarifario
Periodo horario | Nivel de Tensión | [5 empty] | Nivel de Tensión
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Periodo 1 | 41.75% | 42.42% | 42.5% | 41.25% | 42.08% |  | 830981.1124 | 670366.0007 | 192216.9074 | 152657.4466 | 373431.1994
Periodo 2 | 26.17% | 27.5% | 30.33% | 26.83% | 27.33% |  | 520814.5095 | 434618.4287 | 137190.1065 | 99304.44 | 242545.4127
Periodo 3 | 10.92% | 15.67% | 14% | 15.17% | 15.58% |  | 217282.4865 | 247600.8018 | 63318.5107 | 56128.5965 | 138280.4639
Periodo 4 | 9.667% | 12.33% | 11.83% | 13% | 12.75% |  | 192402.8124 | 194919.7802 | 53519.2174 | 48110.2256 | 113138.5614
Periodo 5 | 0.25% | 0.3333% | 0.5% | 0.5833% | 0.3333% |  | 4975.9348 | 5268.1022 | 2261.3754 | 2158.7922 | 2957.8709
Periodo 6 | 11.25% | 1.75% | 0.8333% | 3.167% | 1.917% |  | 223917.0662 | 27657.5364 | 3768.959 | 11719.1575 | 17007.7576
TOTAL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 1990373.9218 | 1580430.65 | 452275.0763 | 370078.6585 | 887361.2659
2. Asignación de la retribución de cada nivel de tensión que se recupera por el término de energía por periodo horario
| Participación de cada periodo en las H primeras horas de la monótona | [5 empty] | Asignación del coste del nivel de tensión por periodo tarifario
Periodo horario | Nivel de Tensión | [5 empty] | Nivel de Tensión
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Periodo 1 | 41.75% | 42.42% | 42.5% | 41.25% | 42.08% |  | 0 | 223455.3336 | 64072.3025 | 50885.8155 | 124477.0665
Periodo 2 | 26.17% | 27.5% | 30.33% | 26.83% | 27.33% |  | 0 | 144872.8096 | 45730.0355 | 33101.48 | 80848.4709
Periodo 3 | 10.92% | 15.67% | 14% | 15.17% | 15.58% |  | 0 | 82533.6006 | 21106.1702 | 18709.5322 | 46093.488
Periodo 4 | 9.667% | 12.33% | 11.83% | 13% | 12.75% |  | 0 | 64973.2601 | 17839.7391 | 16036.7419 | 37712.8538
Periodo 5 | 0.25% | 0.3333% | 0.5% | 0.5833% | 0.3333% |  | 0 | 1756.0341 | 753.7918 | 719.5974 | 985.957
Periodo 6 | 11.25% | 1.75% | 0.8333% | 3.167% | 1.917% |  | 0 | 9219.1788 | 1256.3197 | 3906.3858 | 5669.2525
TOTAL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0 | 526810.2167 | 150758.3588 | 123359.5528 | 295787.0886
IVd. Asignación de la retribución de cada nivel de tensión a recuperar por término de facturación y periodo al propio nivel de tensión y a niveles de tensión inferiores
1. Asignación de la retribución de cada nivel de tensión a recuperar por el término de potencia y periodo al propio nivel de tensión y a niveles de tensión inferiores
Nivel de tensión tarifario | ai j, P | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 |  | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | a0 0, p | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 830981.1124 | 520814.5095 | 217282.4865 | 192402.8124 | 4975.9348 | 223917.0662
NT1 | a1 1, p | 0.28064 | 0.2754 | 0.40571 | 0.40186 | 0.36521 | 0.19398 |  | 188129.1245 | 119694.2999 | 100455.0105 | 78330.149 | 1923.9855 | 5365.1296
| a1 0, p | 0.71936 | 0.7246 | 0.59429 | 0.59814 | 0.63479 | 0.80602 |  | 482236.8762 | 314924.1288 | 147145.7913 | 116589.6312 | 3344.1167 | 22292.4068
NT2 | a2 2, p | 0.1546 | 0.15526 | 0.20561 | 0.20757 | 0.2034 | 0.13547 |  | 29717.6132 | 21299.7772 | 13018.7063 | 11108.8712 | 459.9591 | 510.5909
| a2 1, p | 0.23718 | 0.23257 | 0.32219 | 0.31834 | 0.29084 | 0.16766 |  | 45589.1114 | 31906.5227 | 20400.7381 | 17037.432 | 657.7044 | 631.8898
| a2 0, p | 0.60822 | 0.61217 | 0.4722 | 0.47409 | 0.50576 | 0.69687 |  | 116910.1829 | 83983.8066 | 29899.0663 | 25372.9141 | 1143.7118 | 2626.4783
NT3 | a3 3, p | 0.060057 | 0.058839 | 0.090257 | 0.090692 | 0.094979 | 0.066026 |  | 9168.1201 | 5842.9479 | 5065.9721 | 4363.2217 | 205.0408 | 773.7743
| a3 2, p | 0.048189 | 0.048039 | 0.061275 | 0.06171 | 0.061761 | 0.042042 |  | 7356.4741 | 4770.5291 | 3439.2882 | 2968.8603 | 133.3297 | 492.692
| a3 1, p | 0.25024 | 0.24594 | 0.3442 | 0.34058 | 0.30794 | 0.17301 |  | 38200.3452 | 24423.3801 | 19319.6975 | 16385.5635 | 664.7863 | 2027.4824
| a3 0, p | 0.64152 | 0.64718 | 0.50426 | 0.50701 | 0.53532 | 0.71893 |  | 97932.5072 | 64267.583 | 28303.6388 | 24392.5801 | 1155.6354 | 8425.2087
NT4 | a4 4, p | 0.0719 | 0.066954 | 0.097895 | 0.10912 | 0.11921 | 0.093563 |  | 26849.7152 | 16239.3594 | 13537.0264 | 12345.5099 | 352.618 | 1591.2941
| a4 3, p | 0.026497 | 0.026449 | 0.03827 | 0.037274 | 0.040196 | 0.029244 |  | 9894.9062 | 6415.0279 | 5291.9342 | 4217.1575 | 118.8946 | 497.3738
| a42, p | 0.059156 | 0.060411 | 0.07353 | 0.072744 | 0.072948 | 0.048149 |  | 22090.5889 | 14652.3086 | 10167.7878 | 8230.1377 | 215.7706 | 818.912
| a4 1, p | 0.23639 | 0.23301 | 0.3206 | 0.31376 | 0.28032 | 0.1608 |  | 88276.6072 | 56516.1988 | 44332.7526 | 35498.3928 | 829.1578 | 2734.921
| a4 0, p | 0.60605 | 0.61317 | 0.4697 | 0.4671 | 0.48732 | 0.66824 |  | 226319.3818 | 148722.5179 | 64950.9629 | 52847.3635 | 1441.43 | 11365.2567
2. Asignación de la retribución de cada nivel de tensión a recuperar por el término de energía y periodo al propio nivel de tensión y a niveles de tensión inferiores
Nivel de tensión tarifario | ai j, P | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 |  | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | a0 0, p | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NT1 | a1 1, p | 0.34543 | 0.35056 | 0.3924 | 0.39491 | 0.39613 | 0.36835 |  | 77187.5165 | 50786.3281 | 32386.0383 | 25658.2796 | 695.6129 | 3395.9304
| a1 0, p | 0.65457 | 0.64944 | 0.6076 | 0.60509 | 0.60387 | 0.63165 |  | 146267.8171 | 94086.4815 | 50147.5623 | 39314.9805 | 1060.4211 | 5823.2484
NT2 | a2 2, p | 0.18862 | 0.20119 | 0.21494 | 0.22122 | 0.23144 | 0.23168 |  | 12085.3005 | 9200.2138 | 4536.5919 | 3946.4233 | 174.4584 | 291.0682
| a2 1, p | 0.28019 | 0.27995 | 0.30796 | 0.30745 | 0.30436 | 0.28293 |  | 17952.29 | 12801.9391 | 6499.8449 | 5484.8373 | 229.4205 | 355.451
| a2 0, p | 0.53119 | 0.51887 | 0.4771 | 0.47133 | 0.4642 | 0.48539 |  | 34034.712 | 23727.8827 | 10069.7334 | 8408.4785 | 349.9129 | 609.8005
NT3 | a3 3, p | 0.081405 | 0.087994 | 0.096913 | 0.10042 | 0.10689 | 0.12268 |  | 4142.3587 | 2912.7178 | 1813.1982 | 1610.3831 | 76.9155 | 479.2447
| a3 2, p | 0.05755 | 0.061654 | 0.065058 | 0.066999 | 0.070375 | 0.069526 |  | 2928.5018 | 2040.847 | 1217.2026 | 1074.4405 | 50.6418 | 271.5945
| a3 1, p | 0.2974 | 0.29807 | 0.32881 | 0.32876 | 0.32588 | 0.29753 |  | 15133.5556 | 9866.6165 | 6151.9191 | 5272.2779 | 234.5031 | 1162.2641
| a3 0, p | 0.56364 | 0.55228 | 0.50922 | 0.50382 | 0.49686 | 0.51026 |  | 28681.3994 | 18281.2987 | 9527.2123 | 8079.6404 | 357.537 | 1993.2826
NT4 | a4 4, p | 0.091036 | 0.10385 | 0.11266 | 0.11886 | 0.13233 | 0.15529 |  | 11331.9226 | 8395.8847 | 5192.8586 | 4482.4915 | 130.471 | 880.3943
| a4 3, p | 0.034321 | 0.036871 | 0.041024 | 0.042295 | 0.044289 | 0.050101 |  | 4272.1466 | 2981.0015 | 1890.9199 | 1595.0714 | 43.6668 | 284.0361
| a42, p | 0.071049 | 0.074734 | 0.078496 | 0.0803 | 0.082521 | 0.079699 |  | 8844.0002 | 6042.1665 | 3618.1774 | 3028.3535 | 81.3619 | 451.8357
| a4 1, p | 0.27755 | 0.275 | 0.30126 | 0.29952 | 0.29344 | 0.26331 |  | 34548.7501 | 22233.142 | 13885.9567 | 11295.7201 | 289.3218 | 1492.776
| a4 0, p | 0.52604 | 0.50955 | 0.46656 | 0.45903 | 0.44742 | 0.4516 |  | 65480.2471 | 41196.2763 | 21505.5754 | 17311.2174 | 441.1356 | 2560.2105

## Va. Peajes transporte
Va.1. Determinación de los peajes de transporte
1. Peajes de transporte
| Término de potencia | [5 empty] | Término de energía
Nivel de tensión tarifario | Retribución a recuperar con cargo al término de potencia de los peajes en cada periodo horario (miles €) (A) | [5 empty] | Retribución a recuperar con cargo al término de potencia de los peajes en cada periodo horario (miles €) (A)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | 226319.3818 | 148722.5179 | 64950.9629 | 52847.3635 | 1441.43 | 11365.2567 | 65480.2471 | 41196.2763 | 21505.5754 | 17311.2174 | 441.1356 | 2560.2105
NT1 | 88276.6072 | 56516.1988 | 44332.7526 | 35498.3928 | 829.1578 | 2734.921 | 34548.7501 | 22233.142 | 13885.9567 | 11295.7201 | 289.3218 | 1492.776
NT2 | 22090.5889 | 14652.3086 | 10167.7878 | 8230.1377 | 215.7706 | 818.912 | 8844.0002 | 6042.1665 | 3618.1774 | 3028.3535 | 81.3619 | 451.8357
NT3 | 9894.9062 | 6415.0279 | 5291.9342 | 4217.1575 | 118.8946 | 497.3738 | 4272.1466 | 2981.0015 | 1890.9199 | 1595.0714 | 43.6668 | 284.0361
NT4 | 26849.7152 | 16239.3594 | 13537.0264 | 12345.5099 | 352.618 | 1591.2941 | 11331.9226 | 8395.8847 | 5192.8586 | 4482.4915 | 130.471 | 880.3943
0
Nivel de tensión tarifario | Potencia contratada por periodo horario (MW) (B) | [5 empty] | Energía consumida por periodo horario (MWh) (B)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | 146224.7848 | 147338.8848 | 147419.8969 | 147434.4054 | 147441.344 | 152940.4765 | 11448488.5737 | 13829412.1832 | 12050403.5331 | 13306496.2421 | 5214201.2604 | 46944667.3655
NT1 | 17521.0532 | 18220.0508 | 18587.9032 | 18762.0303 | 18846.3054 | 26780.1341 | 6613257.2335 | 8195987.2294 | 7969153.5738 | 8876098.3936 | 3570049.6911 | 30217767.3787
NT2 | 4503.183 | 4653.3711 | 4741.336 | 4775.7024 | 4814.9949 | 6218.6893 | 2009695.665 | 2647057.9468 | 2542912.3578 | 2901893.6324 | 1229435.5265 | 11161342.8212
NT3 | 1819.9822 | 1882.8242 | 1976.0494 | 2073.1385 | 2081.4229 | 2589.8758 | 809194.5136 | 1043033.6344 | 1028037.6135 | 1205248.069 | 507001.3392 | 5424532.0459
NT4 | 3672.7301 | 3945.01 | 4281.4003 | 4290.5315 | 4363.8108 | 5630.9301 | 1294097.9777 | 1747068.3435 | 1692963.9477 | 2031556.3071 | 938612.6099 | 9890337.5724
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nivel de tensión tarifario | Coste unitario a recuperar con cargo al término de potencia de los peajes en cada periodo horario (€/kW año) (A)/(B) | [5 empty] | Coste unitario a recuperar con cargo al término de energía de los peajes en cada periodo horario (€/kWh) (A)/(B)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | 1.5477 | 1.0094 | 0.44058 | 0.35845 | 0.0097763 | 0.074312 | 0.0057196 | 0.0029789 | 0.0017846 | 0.001301 | 8.4603e-05 | 5.4537e-05
NT1 | 5.0383 | 3.1019 | 2.385 | 1.892 | 0.043996 | 0.10212 | 0.0052242 | 0.0027127 | 0.0017425 | 0.0012726 | 8.1041e-05 | 4.9401e-05
NT2 | 4.9055 | 3.1488 | 2.1445 | 1.7233 | 0.044812 | 0.13169 | 0.0044007 | 0.0022826 | 0.0014228 | 0.0010436 | 6.6178e-05 | 4.0482e-05
NT3 | 5.4368 | 3.4071 | 2.678 | 2.0342 | 0.057122 | 0.19205 | 0.0052795 | 0.002858 | 0.0018393 | 0.0013234 | 8.6128e-05 | 5.2361e-05
NT4 | 7.3106 | 4.1164 | 3.1618 | 2.8774 | 0.080805 | 0.2826 | 0.0087566 | 0.0048057 | 0.0030673 | 0.0022064 | 0.000139 | 8.9016e-05
2. Relación de precios respecto del periodo 6
Nivel de tensión tarifario | Término de potencia | [5 empty] | Término de energía
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | 20.8278 | 13.5832 | 5.9289 | 4.8236 | 0.13156 | 1 | 104.8752 | 54.6217 | 32.7235 | 23.8547 | 1.5513 | 1
NT1 | 49.3348 | 30.3733 | 23.3541 | 18.5266 | 0.4308 | 1 | 105.751 | 54.912 | 35.2721 | 25.7608 | 1.6405 | 1
NT2 | 37.252 | 23.9111 | 16.285 | 13.0867 | 0.3403 | 1 | 108.7062 | 56.3852 | 35.1475 | 25.7787 | 1.6347 | 1
NT3 | 28.31 | 17.7413 | 13.9448 | 10.5922 | 0.29744 | 1 | 100.8282 | 54.5824 | 35.128 | 25.2751 | 1.6449 | 1
NT4 | 25.869 | 14.5663 | 11.1884 | 10.1819 | 0.28594 | 1 | 98.3717 | 53.9872 | 34.4582 | 24.787 | 1.5616 | 1
3. Relación de precios respecto del nivel de tensión 4
Nivel de tensión tarifario | Término de potencia | [5 empty] | Término de energía
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | 0.21171 | 0.24521 | 0.13935 | 0.12457 | 0.12099 | 0.26296 | 0.65317 | 0.61987 | 0.58182 | 0.58962 | 0.60863 | 0.61267
NT1 | 0.68918 | 0.75353 | 0.75432 | 0.65755 | 0.54447 | 0.36138 | 0.5966 | 0.56447 | 0.56807 | 0.57677 | 0.58301 | 0.55497
NT2 | 0.67102 | 0.76492 | 0.67825 | 0.59892 | 0.55457 | 0.46598 | 0.50255 | 0.47498 | 0.46387 | 0.47297 | 0.47609 | 0.45478
NT3 | 0.74369 | 0.82769 | 0.84699 | 0.70696 | 0.70691 | 0.67957 | 0.60292 | 0.59471 | 0.59966 | 0.59981 | 0.6196 | 0.58823
NT4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4. Diseño de precios
Grupo tarifario | Término de potencia de los peajes (€/kW año) | [5 empty] | Término de energía de los peajes (€/kWh)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
2.0 TD | 3.3988 | 0.042635 |  |  |  |  | 0.0057196 | 0.0029789 | 0.0017846 | 0.001301 | 8.4603e-05 | 5.4537e-05
3.0 TD | 1.5477 | 1.0094 | 0.44058 | 0.35845 | 0.042635 | 0.042635 | 0.0057196 | 0.0029789 | 0.0017846 | 0.001301 | 8.4603e-05 | 5.4537e-05
6.1 TD | 5.0383 | 3.1019 | 2.385 | 1.892 | 0.078114 | 0.078114 | 0.0052242 | 0.0027127 | 0.0017425 | 0.0012726 | 8.1041e-05 | 4.9401e-05
6.2 TD | 4.9055 | 3.1488 | 2.1445 | 1.7233 | 0.093775 | 0.093775 | 0.0044007 | 0.0022826 | 0.0014228 | 0.0010436 | 6.6178e-05 | 4.0482e-05
6.3 TD | 5.4368 | 3.4071 | 2.678 | 2.0342 | 0.13193 | 0.13193 | 0.0052795 | 0.002858 | 0.0018393 | 0.0013234 | 8.6128e-05 | 5.2361e-05
6.4 TD | 7.3106 | 4.1164 | 3.1618 | 2.8774 | 0.19449 | 0.19449 | 0.0087566 | 0.0048057 | 0.0030673 | 0.0022064 | 0.000139 | 8.9016e-05
4. Facturación por peaje de transporte
Grupo tarifario | Facturación peaje de transporte (miles €) |  |  | % potencia sobre total
| Término de potencia | Término de energía | Total
2.0 TD | 436049.6979 | 97178.3432 | 533228.0411 | 81.78%
3.0 TD | 69597.2149 | 51316.3189 | 120913.5338 | 57.56%
6.1 TD | 228188.0302 | 83745.6665 | 311933.6968 | 73.15%
6.2 TD | 56175.5056 | 22065.8952 | 78241.4008 | 71.8%
6.3 TD | 26435.2942 | 11066.8423 | 37502.1365 | 70.49%
6.4 TD | 70915.523 | 30414.0225 | 101329.5455 | 69.99%
TOTAL | 887361.2659 | 295787.0886 | 1183148.3545 | 75%
0

## Vb. Peajes distribución
Vb.1. Determinación de los peajes de distribución
1. Peajes de distribución
| Término de potencia | [5 empty] | Término de energía
Nivel de tensión tarifario | Retribución a recuperar con cargo al término de potencia de los peajes en cada periodo horario (miles €) (A) | [5 empty] | Retribución a recuperar con cargo al término de energía de los peajes en cada periodo horario (miles €) (A)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | 1528060.6786 | 983990.028 | 422630.9828 | 358757.9378 | 10619.3987 | 257261.16 | 208983.9285 | 136095.6628 | 69744.508 | 55803.0994 | 1767.871 | 8426.3315
NT1 | 271918.5811 | 176024.2026 | 140175.4461 | 111753.1446 | 3246.4762 | 8024.5018 | 110273.3621 | 73454.8837 | 45037.8023 | 36415.3947 | 1159.5366 | 4913.6454
NT2 | 37074.0873 | 26070.3063 | 16457.9945 | 14077.7315 | 593.2888 | 1003.283 | 15013.8022 | 11241.0607 | 5753.7945 | 5020.8638 | 225.1002 | 562.6627
NT3 | 9168.1201 | 5842.9479 | 5065.9721 | 4363.2217 | 205.0408 | 773.7743 | 4142.3587 | 2912.7178 | 1813.1982 | 1610.3831 | 76.9155 | 479.2447
NT4
0
Nivel de tensión tarifario | Potencia contratada por periodo horario (MW) (B) | [5 empty] | Energía consumida por periodo horario (MWh) (B)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | 146224.7848 | 147338.8848 | 147419.8969 | 147434.4054 | 147441.344 | 152940.4765 | 11448488.5737 | 13829412.1832 | 12050403.5331 | 13306496.2421 | 5214201.2604 | 46944667.3655
NT1 | 17521.0532 | 18220.0508 | 18587.9032 | 18762.0303 | 18846.3054 | 26780.1341 | 6613257.2335 | 8195987.2294 | 7969153.5738 | 8876098.3936 | 3570049.6911 | 30217767.3787
NT2 | 4503.183 | 4653.3711 | 4741.336 | 4775.7024 | 4814.9949 | 6218.6893 | 2009695.665 | 2647057.9468 | 2542912.3578 | 2901893.6324 | 1229435.5265 | 11161342.8212
NT3 | 1819.9822 | 1882.8242 | 1976.0494 | 2073.1385 | 2081.4229 | 2589.8758 | 809194.5136 | 1043033.6344 | 1028037.6135 | 1205248.069 | 507001.3392 | 5424532.0459
NT4
Nivel de tensión tarifario | Coste unitario a recuperar con cargo al término de potencia de los peajes en cada periodo horario (€/kW año) (A)/(B) | [5 empty] | Coste unitario a recuperar con cargo al término de energía de los peajes en cada periodo horario (€/kWh) (A)/(B)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | 10.4501 | 6.6784 | 2.8669 | 2.4333 | 0.072025 | 1.6821 | 0.018254 | 0.009841 | 0.0057877 | 0.0041937 | 0.00033905 | 0.00017949
NT1 | 15.5195 | 9.661 | 7.5412 | 5.9563 | 0.17226 | 0.29964 | 0.016675 | 0.0089623 | 0.0056515 | 0.0041026 | 0.0003248 | 0.00016261
NT2 | 8.2329 | 5.6025 | 3.4712 | 2.9478 | 0.12322 | 0.16133 | 0.0074707 | 0.0042466 | 0.0022627 | 0.0017302 | 0.00018309 | 5.0412e-05
NT3 | 5.0375 | 3.1033 | 2.5637 | 2.1046 | 0.09851 | 0.29877 | 0.0051191 | 0.0027925 | 0.0017637 | 0.0013361 | 0.00015171 | 8.8348e-05
NT4
2. Relación de precios respecto del periodo 6
Nivel de tensión tarifario | Término de potencia | [5 empty] | Término de energía
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | 6.2125 | 3.9703 | 1.7043 | 1.4466 | 0.042818 | 1 | 101.698 | 54.8262 | 32.2445 | 23.3637 | 1.8889 | 1
NT1 | 51.7933 | 32.2417 | 25.1673 | 19.8781 | 0.57488 | 1 | 102.5448 | 55.116 | 34.7555 | 25.2302 | 1.9974 | 1
NT2 | 51.0301 | 34.7259 | 21.5155 | 18.2714 | 0.76374 | 1 | 148.1934 | 84.2388 | 44.884 | 34.3214 | 3.6319 | 1
NT3 | 16.8608 | 10.3869 | 8.5808 | 7.0444 | 0.32972 | 1 | 57.9428 | 31.6086 | 19.9637 | 15.1237 | 1.7172 | 1
NT4
3. Relación de precios respecto del nivel de tensión 3
Nivel de tensión tarifario | Término de potencia | [5 empty] | Término de energía
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | 2.0745 | 2.152 | 1.1183 | 1.1562 | 0.73114 | 5.6301 | 3.5659 | 3.524 | 3.2815 | 3.1386 | 2.2349 | 2.0317
NT1 | 3.0808 | 3.1132 | 2.9416 | 2.8301 | 1.7487 | 1.0029 | 3.2573 | 3.2094 | 3.2043 | 3.0705 | 2.1409 | 1.8405
NT2 | 1.6343 | 1.8053 | 1.354 | 1.4006 | 1.2508 | 0.53999 | 1.4594 | 1.5207 | 1.2829 | 1.2949 | 1.2069 | 0.57061
NT3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NT4
4. Diseño de precios
Grupo tarifario | Término de potencia de los peajes (€/kW año) | [5 empty] | Término de energía de los peajes (€/kWh)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
2.0 TD | 23.3205 | 0.8918 |  |  |  |  | 0.018254 | 0.009841 | 0.0057877 | 0.0041937 | 0.00033905 | 0.00017949
3.0 TD | 10.4501 | 6.6784 | 2.8669 | 2.4333 | 0.8918 | 0.8918 | 0.018254 | 0.009841 | 0.0057877 | 0.0041937 | 0.00033905 | 0.00017949
6.1 TD | 15.5195 | 9.661 | 7.5412 | 5.9563 | 0.24703 | 0.24703 | 0.016675 | 0.0089623 | 0.0056515 | 0.0041026 | 0.0003248 | 0.00016261
6.2 TD | 8.2329 | 5.6025 | 3.4712 | 2.9478 | 0.1447 | 0.1447 | 0.0074707 | 0.0042466 | 0.0022627 | 0.0017302 | 0.00018309 | 5.0412e-05
6.3 TD | 5.0375 | 3.1033 | 2.5637 | 2.1046 | 0.20954 | 0.20954 | 0.0051191 | 0.0027925 | 0.0017637 | 0.0013361 | 0.00015171 | 8.8348e-05
6.4 TD
5. Facturación por peaje de distribución
Grupo tarifario | Facturación peaje de transporte (miles €) |  |  | % potencia sobre total
| Término de potencia | Término de energía | Total
2.0 TD | 3067907.7509 | 314709.6612 | 3382617.4121 | 90.7%
3.0 TD | 493412.4349 | 166111.7401 | 659524.1751 | 74.81%
6.1 TD | 711142.3524 | 271254.6248 | 982396.9771 | 72.39%
6.2 TD | 95276.6914 | 37817.2841 | 133093.9756 | 71.59%
6.3 TD | 25419.0769 | 11034.818 | 36453.8949 | 69.73%
6.4 TD
TOTAL | 4393158.3066 | 800928.1282 | 5194086.4348 | 84.58%
| 0 | 0 | 0

## VI. Diseño del Peaje 2.0 TD
VI.Diseño del Peaje 2.0 TD
1 Conversión del peaje 2.0 TD de seis periodos a tres periodos
Peaje T&D | Energía por periodo horario (MWh) (A)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
2.0 TD | 7454985.8989 | 9216568.543 | 7745430.3019 | 8602946.5788 | 3418069.0472 | 32638272.7691
Nivel de tensión tarifario | Término de enegía de los peajes (€/kWh) (B)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
Transporte | 0.0057196 | 0.0029789 | 0.0017846 | 0.001301 | 8.4603e-05 | 5.4537e-05
Distribución | 0.018254 | 0.009841 | 0.0057877 | 0.0041937 | 0.00033905 | 0.00017949
Peaje T&D | Facturación por término de energía (miles €) (C) = (A) * (B) | [5 empty] | Total facturación (miles €)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
Transporte | 42639.1934 | 27455.1296 | 13822.7682 | 11192.0881 | 289.1779 | 1779.986 | 97178.3432
Distribución | 136085.4081 | 90700.5293 | 44828.476 | 36077.9483 | 1158.8937 | 5858.4057 | 314709.6612
Discriminación horaria de tres periodos | Coeficientes de conversión de la discriminación horaria de seis periodos a tres periodos (D)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
Periodo 1 | 90.62% | 36.12% | 59.72% | 47.94% | 0% | 0%
Periodo 2 | 9.384% | 63.88% | 40.28% | 52.06% | 100% | 0%
Periodo 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Discriminación horaria de tres periodos | Conversión de la facturación (miles €) de la DH6 a la DH3 (E) = (C) * (D) | [5 empty] | Facturación por periodo de la DH3 (miles €)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
Transporte | [6 empty] | 97178.3432
Periodo 1 | 38637.8776 | 9915.9088 | 8254.3082 | 5365.3466 | 0 | 0 | 62173.4413
Periodo 2 | 4001.3158 | 17539.2208 | 5568.46 | 5826.7415 | 289.1779 | 0 | 33224.916
Periodo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1779.986 | 1779.986
Distribución | [6 empty] | 314709.6612
Periodo 1 | 123314.9814 | 32758.1108 | 26769.4612 | 17295.3159 | 0 | 0 | 200137.8693
Periodo 2 | 12770.4267 | 57942.4185 | 18059.0148 | 18782.6324 | 1158.8937 | 0 | 108713.3862
Periodo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5858.4057 | 5858.4057
Discriminación horaria de tres periodos | Previsión de consumo por periodo de la DH3 (F)
Periodo 1 | 18835071.9301
Periodo 2 | 17602928.4396
Periodo 3 | 32638272.7691
Peaje T&D | Términos de energía de la DH3 (€/kWh) (E) / (F)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3
Transporte | 0.0033009 | 0.0018875 | 5.4537e-05
Distribución | 0.010626 | 0.0061759 | 0.00017949
Total T&D | 0.013927 | 0.0080633 | 0.00023403
2. Ajuste de los precios a la relación fijo variable de 75%-25%
Peaje T&D | Facturación peaje 2.0 TD (miles €) |  |  | % potencia sobre total
| Término de potencia (A) | Término de energía (B) | Total (C)
Peaje T | 436049.6979 | 97178.3432 | 533228.0411 | 81.78%
Peaje D | 3067907.7509 | 314709.6612 | 3382617.4121 | 90.7%
Total | 3503957.4488 | 411888.0044 | 3915845.4532 | 89.48%
Peaje T&D | Coeficientes del peaje 2.0 TD
| Término de potencia (C) * 75% / (A) | Término de energía (C) * 25% / (B)
Peaje T | 0.91715 | 1.3718
Peaje D | 0.82694 | 2.6871
Peaje T&D | Término de potencia de los peajes (€/kW año) |  | Términos de energía de la DH3 (€/kWh) (E) / (F)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3
Transporte | 3.1172 | 0.039102 | 0.0045282 | 0.0025892 | 7.4812e-05
Distribución | 19.2845 | 0.73746 | 0.028553 | 0.016595 | 0.00048232
Total T&D | 22.4017 | 0.77656 | 0.033081 | 0.019184 | 0.00055713
Peaje T&D | Facturación peaje 2.0 TD (miles €) |  |  | % potencia sobre total
| Término de potencia | Término de energía | Total
Peaje T | 399921.0308 | 133307.0103 | 533228.0411 | 75%
Peaje D | 2536963.0591 | 845654.353 | 3382617.4121 | 75%
Total | 2936884.0899 | 978961.3633 | 3915845.4532 | 75%
0

## VII. Peajes T&D
VII.1. Determinación de los peajes de transporte y distribución
1. Peajes de transporte
Grupo tarifario | Término de potencia de los peajes (€/kW año) | [5 empty] | Término de energía de los peajes (€/kWh)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
2.0 TD | 3.1172 | 0.039102 |  |  |  |  | 0.004528 | 0.002589 | 7.5e-05
3.0 TD | 1.5477 | 1.0094 | 0.44059 | 0.35845 | 0.042635 | 0.042635 | 0.00572 | 0.002979 | 0.001785 | 0.001301 | 8.5e-05 | 5.5e-05
6.1 TD | 5.0383 | 3.1019 | 2.385 | 1.892 | 0.078114 | 0.078114 | 0.005224 | 0.002713 | 0.001742 | 0.001273 | 8.1e-05 | 4.9e-05
6.2 TD | 4.9055 | 3.1488 | 2.1445 | 1.7233 | 0.093775 | 0.093775 | 0.004401 | 0.002283 | 0.001423 | 0.001044 | 6.6e-05 | 4e-05
6.3 TD | 5.4368 | 3.4071 | 2.678 | 2.0342 | 0.13193 | 0.13193 | 0.00528 | 0.002858 | 0.001839 | 0.001323 | 8.6e-05 | 5.2e-05
6.4 TD | 7.3106 | 4.1164 | 3.1618 | 2.8774 | 0.19449 | 0.19449 | 0.008757 | 0.004806 | 0.003067 | 0.002206 | 0.000139 | 8.9e-05
2. Peajes de distribución
Grupo tarifario | Término de potencia de los peajes (€/kW año) | [5 empty] | Término de energía de los peajes (€/kWh)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
2.0 TD | 19.2845 | 0.73746 |  |  |  |  | 0.028553 | 0.016595 | 0.000482
3.0 TD | 10.4501 | 6.6784 | 2.8669 | 2.4333 | 0.8918 | 0.8918 | 0.018254 | 0.009841 | 0.005788 | 0.004194 | 0.000339 | 0.000179
6.1 TD | 15.5195 | 9.661 | 7.5412 | 5.9563 | 0.24703 | 0.24703 | 0.016675 | 0.008962 | 0.005652 | 0.004103 | 0.000325 | 0.000163
6.2 TD | 8.2329 | 5.6025 | 3.4712 | 2.9478 | 0.1447 | 0.1447 | 0.007471 | 0.004247 | 0.002263 | 0.00173 | 0.000183 | 5e-05
6.3 TD | 5.0375 | 3.1033 | 2.5637 | 2.1046 | 0.20954 | 0.20954 | 0.005119 | 0.002793 | 0.001764 | 0.001336 | 0.000152 | 8.8e-05
6.4 TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nota (1) y (2): valores redondeados a 6 cifras a efectos de su publicación
3. Peajes de transporte y distribución
Grupo tarifario | Término de potencia de los peajes (€/kW año) | [5 empty] | Término de energía de los peajes (€/kWh)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
2.0 TD | 22.4017 | 0.77656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033081 | 0.019184 | 0.000557 | 0 | 0 | 0
3.0 TD | 11.9978 | 7.6878 | 3.3074 | 2.7918 | 0.93444 | 0.93444 | 0.023974 | 0.01282 | 0.007573 | 0.005495 | 0.000424 | 0.000234
6.1 TD | 20.5579 | 12.7629 | 9.9263 | 7.8484 | 0.32514 | 0.32514 | 0.021899 | 0.011675 | 0.007394 | 0.005376 | 0.000406 | 0.000212
6.2 TD | 13.1384 | 8.7512 | 5.6157 | 4.6711 | 0.23847 | 0.23847 | 0.011872 | 0.00653 | 0.003686 | 0.002774 | 0.000249 | 9e-05
6.3 TD | 10.4743 | 6.5104 | 5.2417 | 4.1388 | 0.34147 | 0.34147 | 0.010399 | 0.005651 | 0.003603 | 0.002659 | 0.000238 | 0.00014
6.4 TD | 7.3106 | 4.1164 | 3.1618 | 2.8774 | 0.19449 | 0.19449 | 0.008757 | 0.004806 | 0.003067 | 0.002206 | 0.000139 | 8.9e-05
VII.2. Relación de precios respecto del periodo 6
Nivel de tensión tarifario | Término de potencia | [5 empty] | Término de energía
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
2.0 TD | 28.8473 | 1 |  |  |  |  | 59.3914 | 34.4417 | 1
3.0 TD | 12.8397 | 8.2272 | 3.5395 | 2.9877 | 1 | 1 | 102.453 | 54.7863 | 32.3632 | 23.4829 | 1.812 | 1
6.1 TD | 63.2275 | 39.2534 | 30.5291 | 24.1384 | 1 | 1 | 103.2972 | 55.0708 | 34.8774 | 25.3585 | 1.9151 | 1
6.2 TD | 55.0935 | 36.6965 | 23.5483 | 19.5875 | 1 | 1 | 131.9111 | 72.5556 | 40.9556 | 30.8222 | 2.7667 | 1
6.3 TD | 30.6746 | 19.0661 | 15.3507 | 12.1208 | 1 | 1 | 74.2786 | 40.3643 | 25.7357 | 18.9929 | 1.7 | 1
6.4 TD | 37.5878 | 21.1649 | 16.2567 | 14.7943 | 1 | 1 | 98.3933 | 54 | 34.4607 | 24.7865 | 1.5618 | 1
3. Relación de precios respecto del nivel de tensión 4
Nivel de tensión tarifario | Término de potencia | [5 empty] | Término de energía
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | 1.6412 | 1.8676 | 1.0461 | 0.97025 | 4.8045 | 4.8045 | 2.7377 | 2.6675 | 2.4692 | 2.4909 | 3.0504 | 2.6292
NT1 | 2.8121 | 3.1005 | 3.1394 | 2.7276 | 1.6717 | 1.6717 | 2.5007 | 2.4293 | 2.4108 | 2.437 | 2.9209 | 2.382
NT2 | 1.7972 | 2.1259 | 1.7761 | 1.6234 | 1.2261 | 1.2261 | 1.3557 | 1.3587 | 1.2018 | 1.2575 | 1.7914 | 1.0112
NT3 | 1.4328 | 1.5816 | 1.6578 | 1.4384 | 1.7557 | 1.7557 | 1.1875 | 1.1758 | 1.1748 | 1.2053 | 1.7122 | 1.573
NT4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4. Facturación por peaje de transporte y distribución
4.1 Relación fijo vs variable
Grupo tarifario | Facturación peaje de T&D (miles €) |  |  | % potencia sobre total |  |  | Facturación media (€/MWh)
| Término de potencia | Término de energía | Total |  |  |  | Término de potencia | Término de energía | Total
2.0 TD | 2936884.0899 | 978961.3633 | 3915845.4532 | 75% |  |  | 42.5165 | 14.1722 | 56.6887
3.0 TD | 563009.6498 | 217428.0591 | 780437.7089 | 72.14% |  |  | 16.6979 | 6.4485 | 23.1464
6.1 TD | 939330.3826 | 355000.2913 | 1294330.6739 | 72.57% |  |  | 14.3536 | 5.4246 | 19.7782
6.2 TD | 151452.1971 | 59883.1793 | 211335.3764 | 71.66% |  |  | 6.7335 | 2.6624 | 9.3959
6.3 TD | 51854.3712 | 22101.6603 | 73956.0314 | 70.12% |  |  | 5.1766 | 2.2064 | 7.383
6.4 TD | 70915.523 | 30414.0225 | 101329.5455 | 69.99% |  |  | 4.0305 | 1.7286 | 5.7591
Total | 4713446.2136 | 1663788.5758 | 6377234.7893 | 73.91% |  |  | 21.5876 | 7.6202 | 29.2078
0
4.2 Relación transporte vs distribución
Grupo tarifario | Facturación peaje de T&D (miles €) |  |  | % transporte sobre total |  |  | Facturación media (€/MWh)
| Transporte | Distribución | Total |  |  |  | Transporte | Distribución | Total
2.0 TD | 533228.0411 | 3382617.4121 | 3915845.4532 | 13.62% |  |  | 7.7194 | 48.9693 | 56.6887
3.0 TD | 120913.5338 | 659524.1751 | 780437.7089 | 15.49% |  |  | 3.5861 | 19.5604 | 23.1464
6.1 TD | 311933.6968 | 982396.9771 | 1294330.6739 | 24.1% |  |  | 4.7665 | 15.0116 | 19.7782
6.2 TD | 78241.4008 | 133093.9756 | 211335.3764 | 37.02% |  |  | 3.4786 | 5.9173 | 9.3959
6.3 TD | 37502.1365 | 36453.8949 | 73956.0314 | 50.71% |  |  | 3.7438 | 3.6392 | 7.383
6.4 TD | 101329.5455 | 0 | 101329.5455 | 100% |  |  | 5.7591 | 0 | 5.7591
Total | 1183148.3545 | 5194086.4348 | 6377234.7893 | 18.55% |  |  | 5.4188 | 23.789 | 29.2078

## VIII. Pagos autoconsumo próximo
VII. Determinación de los pagos de autoconsumidores por la energía autoconsumida en el caso de instalaciones próximas
Término de energía
Nivel de tensión tarifario | Retribución del propio nivel de tensión que se debe recuperar con cargo al término de energía de los peajes en cada periodo horario (miles €) (A)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NT1 | 77187.5165 | 50786.3281 | 32386.0383 | 25658.2796 | 695.6129 | 3395.9304
NT2 | 12085.3005 | 9200.2138 | 4536.5919 | 3946.4233 | 174.4584 | 291.0682
NT3 | 4142.3587 | 2912.7178 | 1813.1982 | 1610.3831 | 76.9155 | 479.2447
NT4 | 11331.9226 | 8395.8847 | 5192.8586 | 4482.4915 | 130.471 | 880.3943
Nivel de tensión tarifario | Energía consumida por periodo horario (MWh) (B)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | 11448488.5737 | 13829412.1832 | 12050403.5331 | 13306496.2421 | 5214201.2604 | 46944667.3655
NT1 | 6613257.2335 | 8195987.2294 | 7969153.5738 | 8876098.3936 | 3570049.6911 | 30217767.3787
NT2 | 2009695.665 | 2647057.9468 | 2542912.3578 | 2901893.6324 | 1229435.5265 | 11161342.8212
NT3 | 809194.5136 | 1043033.6344 | 1028037.6135 | 1205248.069 | 507001.3392 | 5424532.0459
NT4 | 1294097.9777 | 1747068.3435 | 1692963.9477 | 2031556.3071 | 938612.6099 | 9890337.5724
Nivel de tensión tarifario | Término de energía de los peajes de autoconsumidores por la energía autoconsumida en el caso instalaciones próximas (€/kWh) (A)/(B)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NT1 | 0.011672 | 0.0061965 | 0.0040639 | 0.0028907 | 0.00019485 | 0.00011238
NT2 | 0.0060135 | 0.0034756 | 0.001784 | 0.0013599 | 0.0001419 | 2.6078e-05
NT3 | 0.0051191 | 0.0027925 | 0.0017637 | 0.0013361 | 0.00015171 | 8.8348e-05
NT4 | 0.0087566 | 0.0048057 | 0.0030673 | 0.0022064 | 0.000139 | 8.9016e-05
Término de energía de los peajes de autoconsumidores por la energía autoconsumida en el caso instalaciones próximas (€/kWh) corregidas las discontinuidades
Nivel de tensión tarifario | Término de energía de los peajes de autoconsumidores por la energía autoconsumida en el caso instalaciones próximas (€/kWh)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NT1 | 0.011672 | 0.006196 | 0.004064 | 0.002891 | 0.000195 | 0.000112
NT2 | 0.006013 | 0.003476 | 0.001784 | 0.00136 | 0.000142 | 2.6e-05
NT3 | 0.005119 | 0.002793 | 0.001764 | 0.001336 | 0.000152 | 8.8e-05
NT4 | 0.008757 | 0.004806 | 0.003067 | 0.002206 | 0.000139 | 8.9e-05

## IX. Peajes VE
IX. Peajes de aplicación a puntos de suministro dedicados en exclusividad a la recarga de vehículos electricos
1. Determinación del peaje 3.0 TDVE
Hipótesis
Potencia contratada (kW) |  | 50
Tiempo de recarga (min) |  | 28.8
Consumo por recarga (kWh) |  | 24
Utilización de la potencia |  | 10%
Consumo anual (kWh) |  | 43800
Peaje T&D | Término de potencia del peaje 3.0 TD (€/kW año) (A) | [5 empty] | Términos de energía del peaje 3.0 TD (€/kWh) (B)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
Transporte | 1.5477 | 1.0094 | 0.44058 | 0.35845 | 0.042635 | 0.042635 | 0.0057196 | 0.0029789 | 0.0017846 | 0.001301 | 8.4603e-05 | 5.4537e-05
Distribución | 10.4501 | 6.6784 | 2.8669 | 2.4333 | 0.8918 | 0.8918 | 0.018254 | 0.009841 | 0.0057877 | 0.0041937 | 0.00033905 | 0.00017949
Total T&D | 11.9978 | 7.6878 | 3.3074 | 2.7918 | 0.93443 | 0.93443 | 0.023974 | 0.01282 | 0.0075724 | 0.0054946 | 0.00042365 | 0.00023403
Peaje T&D | Facturación al peaje 3.0 TD (miles €) |  |  | % potencia sobre total
| Término de potencia (C) | Término de energía (D) | Total (E)
Peaje T | 172.0721 | 87.0392 | 259.1113 | 66.41%
Peaje D | 1210.6142 | 281.7454 | 1492.3597 | 81.12%
Total | 1382.6863 | 368.7846 | 1751.4709 | 78.94%
Peaje T&D | Coeficientes de ajuste para obtener el peaje 3.0 TDVE
| Término de potencia (F) = (E) * 20% / (C) | Término de energía (G) = (E) * 80% / (D)
Peaje T | 0.30117 | 2.3816
Peaje D | 0.24655 | 4.2375
Peaje T&D | Término de potencia del peaje 3.0 TDVE (€/kW año) (A) * (F) | [5 empty] | Términos de energía del peaje 3.0 TDVE (€/kWh) (B) * (G)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
Transporte | 0.46613 | 0.30399 | 0.13269 | 0.10795 | 0.01284 | 0.01284 | 0.013621 | 0.007094 | 0.00425 | 0.003098 | 0.000201 | 0.00013
Distribución | 2.5764 | 1.6465 | 0.70681 | 0.59993 | 0.21987 | 0.21987 | 0.077352 | 0.041701 | 0.024525 | 0.017771 | 0.001437 | 0.000761
Total T&D | 3.0426 | 1.9505 | 0.8395 | 0.70788 | 0.23271 | 0.23271 | 0.090973 | 0.048795 | 0.028775 | 0.020869 | 0.001638 | 0.000891
2. Determinación del peaje 6.1 TDVE
Hipótesis
Potencia contratada (kW) |  | 150
Tiempo de recarga (min) |  | 28.8
Consumo por recarga (kWh) |  | 71.9999
Utilización de la potencia |  | 10%
Consumo anual (kWh) |  | 131400
Peaje T&D | Término de potencia del peaje 6.1 TD (€/kW año) (A) | [5 empty] | Términos de energía del peaje 6.1 TD (€/kWh) (B)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
Transporte | 5.0383 | 3.1019 | 2.385 | 1.892 | 0.078114 | 0.078114 | 0.0052242 | 0.0027127 | 0.0017425 | 0.0012726 | 8.1041e-05 | 4.9401e-05
Distribución | 15.5195 | 9.661 | 7.5412 | 5.9563 | 0.24703 | 0.24703 | 0.016675 | 0.0089623 | 0.0056515 | 0.0041026 | 0.0003248 | 0.00016261
Total T&D | 20.5579 | 12.7629 | 9.9263 | 7.8484 | 0.32514 | 0.32514 | 0.021899 | 0.011675 | 0.007394 | 0.0053752 | 0.00040584 | 0.00021201
Peaje T&D | Facturación al peaje 6.1 TD (miles €) |  |  | % potencia sobre total
| Término de potencia (C) | Término de energía (D) | Total (E)
Peaje T | 1886.0219 | 242.7036 | 2128.7255 | 88.6%
Peaje D | 5875.8254 | 785.7379 | 6661.5634 | 88.2%
Total | 7761.8473 | 1028.4416 | 8790.2889 | 88.3%
Peaje T&D | Coeficientes de ajuste para obtener el peaje 6.1 TDVE
| Término de potencia (F) = (E) * 20% / (C) | Término de energía (G) = (E) * 80% / (D)
Peaje T | 0.22574 | 7.0167
Peaje D | 0.22674 | 6.7825
Peaje T&D | Término de potencia del peaje 6.1 TDVE (€/kW año) (A) * (F) | [5 empty] | Términos de energía del peaje 6.1 TDVE (€/kWh) (B) * (G)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
Transporte | 1.1373 | 0.70021 | 0.53839 | 0.4271 | 0.017633 | 0.017633 | 0.036656 | 0.019034 | 0.012226 | 0.008929 | 0.000569 | 0.000347
Distribución | 3.519 | 2.1906 | 1.7099 | 1.3506 | 0.056012 | 0.056012 | 0.1131 | 0.060787 | 0.038331 | 0.027826 | 0.002203 | 0.001103
Total T&D | 4.6563 | 2.8908 | 2.2483 | 1.7777 | 0.073645 | 0.073645 | 0.14975 | 0.079821 | 0.050557 | 0.036755 | 0.002772 | 0.00145