## I. Datos de entrada
I.- Datos de Entrada
1. Retribución que de Transporte y Distribución
1.1 Retribución del transporte
Retribución provisional 2025
Retribución de la actividad de transporte que se recupera a través de peajes (miles €) |  | 1056967.9355
Retribución del transporte |  | 1245265
± TSO |  | -20602.8971
± Desvíos de ejercicios anteriores |  | -167694.1674
Retribución |  | -275970.1189
Ingesos por peajes de transporte |  | 103616.6363
Ingresos por peajes transporte |  | 13534.7118
Energía reactiva |  | -824.774
Excesos de potencia |  | -19905.5663
Financiación electrointensivos |  | 110812.2647
TSO |  | 4659.3153
Fuente: Previsión de retribución del transporte para el ejercicio 2024
1.2. Retribución de la distribución
Retribución provisional 2025
Retribución de la actividad de distribución que se recupera a través de peajes (miles €) |  | 5292271.0123
+ Retribución distribución |  | 5826373.7442
±Desvíos de ejercicios anteriores |  | -534102.7318
Retribución |  | -15158.6264
Ingresos de peajes |  | -620525.6537
Ingresos de peajes
Energía reactiva
Excesos de potencia
Financiación electrointensivos |  | 101581.5483
Fuente: Previsión de retribución de la distribución para el ejercicio 2024
2. Asignación de la retribución de la distribución por nivel de tensión
Nivel de Tensión | %
NT ≤ 1 kV | 38.32%
1 kV < NT < 30 kV | 40.57%
30 kV ≤ NT < 72,5 kV | 11.61%
72,5 kV ≤ NT < 145 kV | 9.5%
NT ≥ 145 kV | 0%
TOTAL | 100%
Fuente: Circular 4/2015, de 22 de julio, de la CNMC
3. Asignación de la retribución entre potencia y energía
Nivel de Tensión | Coste de Transporte y Distribución (%)
| Potencia | Energía | Total
NT ≤ 1 kV | 100% | 0% | 100%
1 kV < NT < 30 kV | 75% | 25% | 100%
30 kV ≤ NT < 72,5 kV | 75% | 25% | 100%
72,5 kV ≤ NT < 145 kV | 75% | 25% | 100%
NT ≥ 145 kV | 75% | 25% | 100%
Fuente: Circular 3/2020
4. Participación de los periodos en la H primeras horas de la mónotona
4.1 Horas a efecto de la asignación de la retribución al término de potencia por periodo tarifario
Nº horas |  |  |  |  | 876
Periodo Tarifario | Nivel de Tensión
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 49.37% | 54.16% | 53.59% | 54.05% | 55.81%
2 | 27.02% | 27.59% | 31.81% | 30.44% | 29.38%
3 | 8.096% | 10.72% | 8.78% | 9.236% | 9.226%
4 | 7.868% | 7.184% | 5.245% | 5.701% | 5.353%
5 | 0.114% | 0.114% | 0.114% | 0.114% | 0.1139%
6 | 7.526% | 0.2281% | 0.4561% | 0.4561% | 0.1139%
TOTAL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Fuente: Curvas de carga del sistema peninular, balances de energía, y calendario propuesta Circular para el ejercicio 2023
4.2 Horas a efecto de la asignación de la retribución al término de energia por periodo tarifario
Nº horas |  |  |  |  | 876
Periodo Tarifario | Nivel de Tensión
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 49.37% | 54.16% | 53.59% | 54.05% | 55.81%
2 | 27.02% | 27.59% | 31.81% | 30.44% | 29.38%
3 | 8.096% | 10.72% | 8.78% | 9.236% | 9.226%
4 | 7.868% | 7.184% | 5.245% | 5.701% | 5.353%
5 | 0.114% | 0.114% | 0.114% | 0.114% | 0.1139%
6 | 7.526% | 0.2281% | 0.4561% | 0.4561% | 0.1139%
TOTAL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Fuente: Curvas de carga del sistema peninular, balances de energía, y calendario propuesta Circular para el ejercicio 2023
5.- Energía Consumida por nivel de tensión y periodo tarifario (GWh)
Nivel de tensión | Grupo tarifario | Periodo Tarifario
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total
NT ≤ 1 kV | 2.0 TD con 3P | Periodo Tarifario 1: 20173.3461; Periodo Tarifario 2: 18801.3872; Periodo Tarifario 3: 35141.624 | 74116.3573
NT ≤ 1 kV | 2.0 TD con 6P | 8196.9696 | 9994.1791 | 8232.8688 | 9024.2484 | 3526.4674 | 35141.624 | 74116.3573
NT ≤ 1 kV | 3.0 TD | 4144.2287 | 4703.8077 | 4335.9683 | 4740.1343 | 1822.8613 | 14850.351 | 34597.3513
1 kV < NT < 30 kV | 6.1 TD | 6848.157 | 8450.4214 | 8087.7092 | 9053.3711 | 3705.6076 | 31509.8399 | 67655.1062
30 kV ≤ NT < 72,5 kV | 6.2 TD | 2011.3343 | 2666.2989 | 2472.5688 | 2827.6727 | 1222.5883 | 11081.7059 | 22282.1689
72,5 kV ≤ NT < 145 kV | 6.3 TD | 804.2843 | 1090.0329 | 1055.636 | 1216.8294 | 531.4208 | 5495.03 | 10193.2334
NT ≥ 145 kV | 6.4 TD | 1404.9884 | 1897.6864 | 1842.685 | 2139.3887 | 990.4936 | 10383.2612 | 18658.5033
TOTAL |  | 23409.9623 | 28802.4264 | 26027.4361 | 29001.6445 | 11799.439 | 108461.812 | 227502.7203
Fuente: Previsión CNMC 2025
6.- Potencia Contratada por nivel de tensión y periodo tarifario (MW)
Nivel de tensión | Grupo tarifario | Periodo Tarifario 1: Periodo Tarifario
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
NT ≤ 1 kV | 2.0 TD | 128754.8814 | 128754.8814 | 128754.8814 | 128754.8814 | 128754.8814 | 128837.5916
NT ≤ 1 kV | 3.0 TD | 20115.6599 | 21148.5518 | 21221.1506 | 21240.7734 | 21251.2148 | 26124.8808
1 kV < NT < 30 kV | 6.1 TD | 18883.0953 | 19482.7873 | 19866.94 | 20046.3302 | 20126.4171 | 28361.6465
30 kV ≤ NT < 72,5 kV | 6.2 TD | 4771.4172 | 4914.259 | 5053.6302 | 5100.4408 | 5100.8688 | 6536.4599
72,5 kV ≤ NT < 145 kV | 6.3 TD | 2083.533 | 2141.0307 | 2297.3472 | 2314.9416 | 2320.2008 | 2826.5053
NT ≥ 145 kV | 6.4 TD | 3946.8524 | 4097.7152 | 4507.487 | 4527.5502 | 4529.9595 | 5887.215
TOTAL |  | 178555.439 | 180539.2254 | 181701.4364 | 181984.9175 | 182083.5424 | 198574.2991
Fuente: Previsión CNMC 2025
7.- Porcentajes de conversión del consumo de 3P a 6P
Peaje | Periodo | Periodo Tarifario 1: Periodo Tarifario
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2.0 TD | 1 | 36.85% | 17.45% | 24.46% | 21.23% | 0% | 0%
| 2 | 4.053% | 34.43% | 17.54% | 25.22% | 18.76% | 0%
| 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Fuente: Curvas de carga de consumidores conectados en baja tensión con potencia contratada inferior a 15 kW. Sistema peninsular. Año 2023
8.- Porcentajes de conversión del consumo de 6P a 3P
Peaje | Periodo | Periodo Tarifario 1: Periodo Tarifario
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2.0 TD | 1 | 90.7% | 35.23% | 59.93% | 47.46% | 0% | 0%
| 2 | 9.298% | 64.77% | 40.07% | 52.54% | 100% | 0%
| 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Fuente: Curvas de carga de consumidores conectados en baja tensión con potencia contratada inferior a 15 kW. Sistema peninsular. Año 2023

## IIa. Balances de Potencia
IIa.- Balances de potencia. Circular 3/2020. Año 2023
Flujos de potencia (MW). Periodo 1
Paso a escalones intermedios
Nivel de tensión | Entradas | a 72,5 kV-145 kV | a 72,5-30 kV | a 30-1 kV | a BT | Consumo | %Consumo por NT | Pérdidas | Pérdidas (%)
NT ≥ 145 kV | 29126.4771 | 12862.1192 | 7417.1558 | 6683.0182 | 0 | 1684.215 | 4.834% | 479.969 | 1.675%
72,5 kV ≤ NT < 145 kV | 4581.207 | 0 | 5474.8871 | 10740.1584 | 0 | 959.538 | 2.754% | 268.7427 | 1.565%
30 kV ≤ NT < 72,5 kV | 5225.706 | 0 | 0 | 14876.8615 | 3.3879 | 2874.655 | 8.25% | 362.8445 | 2.044%
1 kV < NT < 30 kV | 651.795 | 0 | 0 | 0 | 23108.2439 | 8675.363 | 24.9% | 1168.2261 | 3.676%
NT ≤ 1 kV | -2.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20650.173 | 59.26% | 2458.8518 | 11.91%
Total | 39582.5781 | 12862.1192 | 12892.0429 | 32300.038 | 23111.6318 | 34843.944 | 100% | 4738.6341
Flujos de potencia (MW). Periodo 2
Paso a escalones intermedios
Nivel de tensión | Entradas | a 72,5 kV-145 kV | a 72,5-30 kV | a 30-1 kV | a BT | Consumo | %Consumo por NT | Pérdidas | Pérdidas (%)
NT ≥ 145 kV | 27890.7268 | 12162.7056 | 7230.1355 | 6332.4937 | 0 | 1915.768 | 5.65% | 249.624 | 0.9031%
72,5 kV ≤ NT < 145 kV | 4667.502 | 0 | 5205.8543 | 10259.422 | 0 | 1058.621 | 3.122% | 306.3104 | 1.854%
30 kV ≤ NT < 72,5 kV | 5001.156 | 0 | 0 | 14173.6801 | 3.2547 | 2859.326 | 8.433% | 400.885 | 2.353%
1 kV < NT < 30 kV | 732.531 | 0 | 0 | 0 | 21792.9877 | 8591.318 | 25.34% | 1113.8207 | 3.666%
NT ≤ 1 kV | 2.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19482.595 | 57.46% | 2315.9818 | 11.89%
Total | 38294.2498 | 12162.7056 | 12435.9897 | 30765.5959 | 21796.2423 | 33907.628 | 100% | 4386.6218
Flujos de potencia (MW). Periodo 3
Paso a escalones intermedios
Nivel de tensión | Entradas | a 72,5 kV-145 kV | a 72,5-30 kV | a 30-1 kV | a BT | Consumo | %Consumo por NT | Pérdidas | Pérdidas (%)
NT ≥ 145 kV | 28538.055 | 12705.9906 | 7758.5809 | 6183.9815 | 0 | 1670.018 | 5.125% | 219.484 | 0.7751%
72,5 kV ≤ NT < 145 kV | 2864.2523 | 0 | 4680.2987 | 9561.8152 | 0 | 1104.118 | 3.388% | 224.0109 | 1.46%
30 kV ≤ NT < 72,5 kV | 4112.612 | 0 | 0 | 13733.0558 | 3.372 | 2511.688 | 7.708% | 303.3759 | 1.867%
1 kV < NT < 30 kV | 409.445 | 0 | 0 | 0 | 19990.3041 | 9054.924 | 27.79% | 843.0691 | 2.903%
NT ≤ 1 kV | 35.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18245.993 | 55.99% | 1782.7504 | 9.771%
Total | 35959.4313 | 12705.9906 | 12438.8797 | 29478.8525 | 19993.6762 | 32586.741 | 100% | 3372.6903
Flujos de potencia (MW). Periodo 4
Paso a escalones intermedios
Nivel de tensión | Entradas | a 72,5 kV-145 kV | a 72,5-30 kV | a 30-1 kV | a BT | Consumo | %Consumo por NT | Pérdidas | Pérdidas (%)
NT ≥ 145 kV | 24219.41 | 10001.6059 | 6236.4534 | 6046.4797 | 0 | 1702.083 | 5.097% | 232.788 | 0.9705%
72,5 kV ≤ NT < 145 kV | 3830.6814 | 0 | 3883.2628 | 8640.0329 | 0 | 1111.865 | 3.329% | 197.1266 | 1.446%
30 kV ≤ NT < 72,5 kV | 4920.0316 | 0 | 0 | 12280.7357 | 3.286 | 2450.848 | 7.339% | 304.8782 | 2.069%
1 kV < NT < 30 kV | 1819.611 | 0 | 0 | 0 | 18188.0675 | 9768.634 | 29.25% | 830.1547 | 2.969%
NT ≤ 1 kV | 1886.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18363.153 | 54.99% | 1714.2675 | 9.335%
Total | 36675.8011 | 10001.6059 | 10119.7162 | 26967.2482 | 18191.3535 | 33396.583 | 100% | 3279.2151
Flujos de potencia (MW). Periodo 5
Paso a escalones intermedios
Nivel de tensión | Entradas | a 72,5 kV-145 kV | a 72,5-30 kV | a 30-1 kV | a BT | Consumo | %Consumo por NT | Pérdidas | Pérdidas (%)
NT ≥ 145 kV | 19904.4899 | 7840.702 | 5128.3032 | 4760.1546 | 0 | 1953.246 | 6.904% | 222.084 | 1.128%
72,5 kV ≤ NT < 145 kV | 4285.7804 | 0 | 3813.013 | 7014.4327 | 0 | 1137.216 | 4.019% | 161.8208 | 1.352%
30 kV ≤ NT < 72,5 kV | 5063.6546 | 0 | 0 | 10886.757 | 2.5243 | 2856.609 | 10.1% | 259.0805 | 1.885%
1 kV < NT < 30 kV | 999.745 | 0 | 0 | 0 | 13862.2056 | 9195.138 | 32.5% | 603.7458 | 2.618%
NT ≤ 1 kV | 496.1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13151.351 | 46.48% | 1209.5552 | 9.197%
Total | 30749.8463 | 7840.702 | 8941.3162 | 22661.3443 | 13864.73 | 28293.56 | 100% | 2456.2863
Flujos de potencia (MW). Periodo 6
Paso a escalones intermedios
Nivel de tensión | Entradas | a 72,5 kV-145 kV | a 72,5-30 kV | a 30-1 kV | a BT | Consumo | %Consumo por NT | Pérdidas | Pérdidas (%)
NT ≥ 145 kV | 23401.3311 | 9886.4419 | 5585.8849 | 5557.1623 | 0 | 1977.296 | 6.703% | 394.546 | 1.715%
72,5 kV ≤ NT < 145 kV | 5199.408 | 0 | 4658.4959 | 9155.6509 | 0 | 1004.796 | 3.406% | 266.9071 | 1.801%
30 kV ≤ NT < 72,5 kV | 4965.455 | 0 | 0 | 12661.036 | 2.7965 | 2168.163 | 7.35% | 377.8404 | 2.547%
1 kV < NT < 30 kV | 507.848 | 0 | 0 | 0 | 20422.6291 | 6419.503 | 21.76% | 1039.5654 | 3.873%
NT ≤ 1 kV | -3.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17930.113 | 60.78% | 2492.1752 | 13.9%
Total | 34070.9051 | 9886.4419 | 10244.3809 | 27373.8492 | 20425.4256 | 29499.871 | 100% | 4571.0341

## IIb. Balances de energía
IIb.- Balances de energía. Circular 3/2020. Año 2023
Flujos de energía (MWh). Periodo 1
Paso a escalones intermedios
Nivel de tensión | Entradas | a 72,5 kV-145 kV | a 72,5-30 kV | a 30-1 kV | a BT | Consumo | %Consumo por NT | Pérdidas | Pérdidas (%)
NT ≥ 145 kV | 16592562.439 | 6973949.721 | 4250101.6532 | 3956195.7608 | 0 | 1242981.984 | 5.597% | 169333.32 | 1.031%
72,5 kV ≤ NT < 145 kV | 3104138.9804 | 0 | 2937383.4513 | 6248729.1836 | 0 | 752782.414 | 3.39% | 139193.6525 | 1.4%
30 kV ≤ NT < 72,5 kV | 3381725.5164 | 0 | 0 | 8431424.7872 | 1975.1945 | 1936686.691 | 8.721% | 199123.9482 | 1.92%
1 kV < NT < 30 kV | 943876.1939 | 0 | 0 | 0 | 12434169.297 | 6556038.697 | 29.52% | 590017.9315 | 3.107%
NT ≤ 1 kV | 522585.4143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11719774.92 | 52.77% | 1238954.9858 | 10.57%
Total | 24544888.5441 | 6973949.721 | 7187485.1045 | 18636349.7316 | 12436144.4915 | 22208264.706 | 100% | 2336623.8381
Flujos de energía (MWh). Periodo 2
Paso a escalones intermedios
Nivel de tensión | Entradas | a 72,5 kV-145 kV | a 72,5-30 kV | a 30-1 kV | a BT | Consumo | %Consumo por NT | Pérdidas | Pérdidas (%)
NT ≥ 145 kV | 19857455.796 | 8140647.6133 | 5048119.4455 | 4739298.3302 | 0 | 1712989.879 | 6.276% | 216400.528 | 1.102%
72,5 kV ≤ NT < 145 kV | 4118777.034 | 0 | 3614139.1779 | 7449070.6891 | 0 | 1022894.672 | 3.747% | 173320.1082 | 1.434%
30 kV ≤ NT < 72,5 kV | 4261861.5928 | 0 | 0 | 10103690.054 | 2353.6599 | 2571793.474 | 9.422% | 246283.0282 | 1.943%
1 kV < NT < 30 kV | 1222497.7951 | 0 | 0 | 0 | 14678921.3392 | 8133343.225 | 29.8% | 702292.3042 | 3.079%
NT ≤ 1 kV | 688566.8248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13855396.071 | 50.76% | 1514445.7529 | 10.93%
Total | 30149159.0425 | 8140647.6133 | 8662258.6234 | 22292059.0733 | 14681274.9991 | 27296417.321 | 100% | 2852741.7215
Flujos de energía (MWh). Periodo 3
Paso a escalones intermedios
Nivel de tensión | Entradas | a 72,5 kV-145 kV | a 72,5-30 kV | a 30-1 kV | a BT | Consumo | %Consumo por NT | Pérdidas | Pérdidas (%)
NT ≥ 145 kV | 17616767.6977 | 7207555.2195 | 4402921.8543 | 4135193.2888 | 0 | 1698842.888 | 6.906% | 172254.447 | 0.9874%
72,5 kV ≤ NT < 145 kV | 3441211.6302 | 0 | 3115339.4434 | 6400743.6538 | 0 | 987345.823 | 4.013% | 145337.9295 | 1.384%
30 kV ≤ NT < 72,5 kV | 3708753.6887 | 0 | 0 | 8635572.5 | 2090.3378 | 2382435.045 | 9.684% | 206917.1037 | 1.878%
1 kV < NT < 30 kV | 1176610.617 | 0 | 0 | 0 | 12007332.6306 | 7815690.72 | 31.77% | 525096.709 | 2.649%
NT ≤ 1 kV | 801442.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11716366.774 | 47.63% | 1094498.402 | 9.342%
Total | 26744785.8411 | 7207555.2195 | 7518261.2978 | 19171509.4426 | 12009422.9684 | 24600681.25 | 100% | 2144104.5911
Flujos de energía (MWh). Periodo 4
Paso a escalones intermedios
Nivel de tensión | Entradas | a 72,5 kV-145 kV | a 72,5-30 kV | a 30-1 kV | a BT | Consumo | %Consumo por NT | Pérdidas | Pérdidas (%)
NT ≥ 145 kV | 19160829.628 | 7794677.1135 | 4729212.4248 | 4483478.1498 | 0 | 1953193.364 | 7.161% | 200268.576 | 1.056%
72,5 kV ≤ NT < 145 kV | 3751073.5962 | 0 | 3364026.0829 | 6900489.712 | 0 | 1136701.374 | 4.168% | 144533.5408 | 1.268%
30 kV ≤ NT < 72,5 kV | 4246810.4642 | 0 | 0 | 9418672.0648 | 2288.9932 | 2712482.528 | 9.945% | 206605.3859 | 1.703%
1 kV < NT < 30 kV | 1367657.076 | 0 | 0 | 0 | 12925248.7138 | 8682232.083 | 31.83% | 562816.2058 | 2.605%
NT ≤ 1 kV | 1007213.7837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12789001.4102 | 46.89% | 1145750.0806 | 8.959%
Total | 29533584.5481 | 7794677.1135 | 8093238.5077 | 20802639.9265 | 12927537.707 | 27273610.7592 | 100% | 2259973.789
Flujos de energía (MWh). Periodo 5
Paso a escalones intermedios
Nivel de tensión | Entradas | a 72,5 kV-145 kV | a 72,5-30 kV | a 30-1 kV | a BT | Consumo | %Consumo por NT | Pérdidas | Pérdidas (%)
NT ≥ 145 kV | 7445313.189 | 2941166.4972 | 1801122.9403 | 1744779.3144 | 0 | 869043.04 | 7.885% | 89201.397 | 1.213%
72,5 kV ≤ NT < 145 kV | 1632778.0428 | 0 | 1343176.8871 | 2683209.9024 | 0 | 495551.879 | 4.496% | 52005.8715 | 1.15%
30 kV ≤ NT < 72,5 kV | 1852530.1604 | 0 | 0 | 3748430.6206 | 886.6603 | 1170747.484 | 10.62% | 76765.223 | 1.56%
1 kV < NT < 30 kV | 587036.171 | 0 | 0 | 0 | 4992072.0371 | 3543155.269 | 32.15% | 228228.7024 | 2.674%
NT ≤ 1 kV | 424238.3942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4942783.9318 | 44.85% | 474413.1597 | 9.598%
Total | 11941895.9573 | 2941166.4972 | 3144299.8274 | 8176419.8374 | 4992958.6974 | 11021281.6038 | 100% | 920614.3535
Flujos de energía (MWh). Periodo 6
Paso a escalones intermedios
Nivel de tensión | Entradas | a 72,5 kV-145 kV | a 72,5-30 kV | a 30-1 kV | a BT | Consumo | %Consumo por NT | Pérdidas | Pérdidas (%)
NT ≥ 145 kV | 76029880.0204 | 31167387.4283 | 18169930.8558 | 16719046.5633 | 0 | 9126205.486 | 8.881% | 847309.687 | 1.127%
72,5 kV ≤ NT < 145 kV | 15351899.6702 | 0 | 13564773.3448 | 27125669.8839 | 0 | 5193201.308 | 5.053% | 635642.5617 | 1.385%
30 kV ≤ NT < 72,5 kV | 16578897.3255 | 0 | 0 | 36684918.1364 | 8285.9365 | 10732783.183 | 10.44% | 887614.2703 | 1.872%
1 kV < NT < 30 kV | 3928823.8945 | 0 | 0 | 0 | 51462799.3088 | 30493216.636 | 29.67% | 2502442.5333 | 3.053%
NT ≤ 1 kV | 1573715.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47219656.7774 | 45.95% | 5825143.5504 | 12.34%
Total | 113463215.9931 | 31167387.4283 | 31734704.2007 | 80529634.5836 | 51471085.2453 | 102765063.3904 | 100% | 10698152.6027

## IIIa. Coeficientes Potencia
IIIa.- Coeficientes de asignación de la retribución de cada nivel tarifario y periodo al término de potencia del propio nivel de tensión y niveles de tensión inferiores, según calendario propuesto por la CNMC
Nivel de tensión tarifario | Asignación | ai j, P | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | NT0 | a0 0, p | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NT1 | NT1 | a1 1, p | 0.27295 | 0.28276 | 0.31175 | 0.34942 | 0.39879 | 0.23916
| NT0 | a1 0, p | 0.72705 | 0.71724 | 0.68825 | 0.65058 | 0.60121 | 0.76084
NT2 | NT2 | a2 2, p | 0.16191 | 0.16784 | 0.15458 | 0.16633 | 0.20782 | 0.14618
| NT1 | a2 1, p | 0.22871 | 0.23524 | 0.2635 | 0.29122 | 0.31585 | 0.20415
| NT0 | a2 0, p | 0.60939 | 0.59692 | 0.58192 | 0.54245 | 0.47634 | 0.64967
NT3 | NT3 | a3 3, p | 0.05587 | 0.064066 | 0.071947 | 0.081544 | 0.095048 | 0.067805
| NT2 | a3 2, p | 0.051613 | 0.052877 | 0.047145 | 0.04737 | 0.066229 | 0.045954
| NT1 | a3 1, p | 0.2436 | 0.24967 | 0.27461 | 0.30435 | 0.33445 | 0.21194
| NT0 | a3 0, p | 0.64892 | 0.63338 | 0.6063 | 0.56673 | 0.50427 | 0.6743
NT4 | NT4 | a4 4, p | 0.058793 | 0.069309 | 0.058973 | 0.07096 | 0.099238 | 0.085944
| NT3 | a4 3, p | 0.025085 | 0.028191 | 0.032281 | 0.034001 | 0.037863 | 0.029137
| NT2 | a42, p | 0.065095 | 0.067169 | 0.063505 | 0.062997 | 0.08053 | 0.055239
| NT1 | a4 1, p | 0.23227 | 0.23617 | 0.26348 | 0.2907 | 0.31198 | 0.19841
| NT0 | a4 0, p | 0.61876 | 0.59916 | 0.58176 | 0.54134 | 0.47039 | 0.63127

## IIIb. Coeficientes Energía
IIIb.- Coeficientes de asignación de la retribución de cada nivel tarifario y periodo al término de energía del propio nivel de tensión y niveles de tensión inferiores, según calendario propuesto por la CNMC
Nivel de tensión tarifario | Asignación | ai j, P | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | NT0 | a0 0, p | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NT1 | NT1 | a1 1, p | 0.34523 | 0.35653 | 0.39427 | 0.40182 | 0.41512 | 0.37207
| NT0 | a1 0, p | 0.65477 | 0.64347 | 0.60573 | 0.59818 | 0.58488 | 0.62793
NT2 | NT2 | a2 2, p | 0.18676 | 0.20286 | 0.21619 | 0.22355 | 0.23795 | 0.22631
| NT1 | a2 1, p | 0.28069 | 0.28414 | 0.30896 | 0.31191 | 0.31627 | 0.2878
| NT0 | a2 0, p | 0.53255 | 0.513 | 0.47485 | 0.46453 | 0.44578 | 0.48589
NT3 | NT3 | a3 3, p | 0.075741 | 0.084634 | 0.094002 | 0.0997 | 0.10959 | 0.11318
| NT2 | a3 2, p | 0.055195 | 0.060661 | 0.064122 | 0.065962 | 0.070681 | 0.066904
| NT1 | a3 1, p | 0.30001 | 0.30471 | 0.33191 | 0.33523 | 0.34027 | 0.30504
| NT0 | a3 0, p | 0.56905 | 0.54999 | 0.50997 | 0.49911 | 0.47947 | 0.51487
NT4 | NT4 | a4 4, p | 0.075684 | 0.087215 | 0.097386 | 0.10301 | 0.11814 | 0.12139
| NT3 | a4 3, p | 0.032163 | 0.035078 | 0.038839 | 0.040987 | 0.043816 | 0.04692
| NT2 | a42, p | 0.071768 | 0.07728 | 0.081059 | 0.082876 | 0.086522 | 0.082428
| NT1 | a4 1, p | 0.2832 | 0.28535 | 0.30858 | 0.31063 | 0.31195 | 0.27875
| NT0 | a4 0, p | 0.53719 | 0.51507 | 0.47414 | 0.4625 | 0.43958 | 0.47051

## IV. Metodología de asignación
IVa. Asignación de la retribución que se debe recuperar a través de los peajes por nivel de tensión
|  |  | Retribución del transporte | Retribución de distribución |  |  |  |  | Retribución total
|  |  | NT4 | NT3 | NT2 | NT1 | NT0
Retribución de redes a recuperar por nivel de tensión tarifario (miles €) |  |  | 1056967.9355 | 502765.7462 | 614432.6645 | 2147074.3497 | 2027998.2519 |  | 6349238.9478
% de coste sobre total |  |  | 100% | 9.5% | 11.61% | 40.57% | 38.32%
IVb. Asignación de la retribución de cada nivel de tensión a los términos de potencia y energía
|  |  | Retribución del transporte | Retribución de distribución |  |  |  |  | Retribución total
|  |  | NT4 | NT3 | NT2 | NT1 | NT0
% de la retribución a recuperar a través del término de potencia |  |  | 75% | 75% | 75% | 75% | 100% |  | 82.99%
Retribución de cada nivel de tensión tarifario a recuperar a través del término de potencia (miles €) |  |  | 792725.9516 | 377074.3096 | 460824.4984 | 1610305.7623 | 2027998.2519 |  | 5268928.7739
% de la retribución a recuperar a través del término de energía |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% |  | 17.01%
Retribución de cada nivel de tensión tarifario a recuperar a través del término de energía (miles €) |  |  | 264241.9839 | 125691.4365 | 153608.1661 | 536768.5874 | 0 |  | 1080310.174
IVc. Asignación de la retribución de cada nivel de tensión y término de facturación por periodo horario
1. Asignación de la retribución de cada nivel de tensión que se recupera por el término de potencia por periodo horario
| Participación de cada periodo en las H primeras horas de la monótona | [5 empty] | Asignación del coste del nivel de tensión por periodo tarifario
Periodo horario | Nivel de Tensión | [5 empty] | Nivel de Tensión
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Periodo 1 | 49.37% | 54.16% | 53.59% | 54.05% | 55.81% |  | 1001280.7789 | 872172.4482 | 246964.0983 | 203800.7101 | 442409.6997
Periodo 2 | 27.02% | 27.59% | 31.81% | 30.44% | 29.38% |  | 548045.1376 | 444348.9105 | 146602.0924 | 114799.1342 | 232942.25
Periodo 3 | 8.096% | 10.72% | 8.78% | 9.236% | 9.226% |  | 164182.2986 | 172598.3371 | 40460.0757 | 34826.7036 | 73133.032
Periodo 4 | 7.868% | 7.184% | 5.245% | 5.701% | 5.353% |  | 159557.4451 | 115677.6089 | 24170.9543 | 21497.9652 | 42435.2161
Periodo 5 | 0.114% | 0.114% | 0.114% | 0.114% | 0.1139% |  | 2312.4267 | 1836.1525 | 525.4555 | 429.9593 | 902.8769
Periodo 6 | 7.526% | 0.2281% | 0.4561% | 0.4561% | 0.1139% |  | 152620.1649 | 3672.305 | 2101.8221 | 1719.8372 | 902.8769
TOTAL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2027998.2519 | 1610305.7623 | 460824.4984 | 377074.3096 | 792725.9516
2. Asignación de la retribución de cada nivel de tensión que se recupera por el término de energía por periodo horario
| Participación de cada periodo en las H primeras horas de la monótona | [5 empty] | Asignación del coste del nivel de tensión por periodo tarifario
Periodo horario | Nivel de Tensión | [5 empty] | Nivel de Tensión
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Periodo 1 | 49.37% | 54.16% | 53.59% | 54.05% | 55.81% |  | 0 | 290724.1494 | 82321.3661 | 67933.57 | 147469.8999
Periodo 2 | 27.02% | 27.59% | 31.81% | 30.44% | 29.38% |  | 0 | 148116.3035 | 48867.3641 | 38266.3781 | 77647.4167
Periodo 3 | 8.096% | 10.72% | 8.78% | 9.236% | 9.226% |  | 0 | 57532.779 | 13486.6919 | 11608.9012 | 24377.6773
Periodo 4 | 7.868% | 7.184% | 5.245% | 5.701% | 5.353% |  | 0 | 38559.203 | 8056.9848 | 7165.9884 | 14145.072
Periodo 5 | 0.114% | 0.114% | 0.114% | 0.114% | 0.1139% |  | 0 | 612.0508 | 175.1518 | 143.3198 | 300.959
Periodo 6 | 7.526% | 0.2281% | 0.4561% | 0.4561% | 0.1139% |  | 0 | 1224.1017 | 700.6074 | 573.2791 | 300.959
TOTAL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0 | 536768.5874 | 153608.1661 | 125691.4365 | 264241.9839
IVd. Asignación de la retribución de cada nivel de tensión a recuperar por término de facturación y periodo al propio nivel de tensión y a niveles de tensión inferiores
1. Asignación de la retribución de cada nivel de tensión a recuperar por el término de potencia y periodo al propio nivel de tensión y a niveles de tensión inferiores
Nivel de tensión tarifario | ai j, P | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 |  | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | a0 0, p | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1001280.7789 | 548045.1376 | 164182.2986 | 159557.4451 | 2312.4267 | 152620.1649
NT1 | a1 1, p | 0.27295 | 0.28276 | 0.31175 | 0.34942 | 0.39879 | 0.23916 |  | 238060.2239 | 125641.9296 | 53807.9721 | 40420.084 | 732.2472 | 878.2601
| a1 0, p | 0.72705 | 0.71724 | 0.68825 | 0.65058 | 0.60121 | 0.76084 |  | 634112.2243 | 318706.9809 | 118790.365 | 75257.5249 | 1103.9053 | 2794.045
NT2 | a2 2, p | 0.16191 | 0.16784 | 0.15458 | 0.16633 | 0.20782 | 0.14618 |  | 39985.379 | 24605.3509 | 6254.4536 | 4020.3501 | 109.1978 | 307.2475
| a2 1, p | 0.22871 | 0.23524 | 0.2635 | 0.29122 | 0.31585 | 0.20415 |  | 56482.1578 | 34487.2841 | 10661.0723 | 7039.1431 | 165.9627 | 429.0916
| a2 0, p | 0.60939 | 0.59692 | 0.58192 | 0.54245 | 0.47634 | 0.64967 |  | 150496.5615 | 87509.4574 | 23544.5498 | 13111.4611 | 250.295 | 1365.4831
NT3 | a3 3, p | 0.05587 | 0.064066 | 0.071947 | 0.081544 | 0.095048 | 0.067805 |  | 11386.2747 | 7354.7283 | 2505.6829 | 1753.0292 | 40.8667 | 116.6133
| a3 2, p | 0.051613 | 0.052877 | 0.047145 | 0.04737 | 0.066229 | 0.045954 |  | 10518.6994 | 6070.2633 | 1641.9006 | 1018.3662 | 28.4756 | 79.0329
| a3 1, p | 0.2436 | 0.24967 | 0.27461 | 0.30435 | 0.33445 | 0.21194 |  | 49645.2147 | 28662.1042 | 9563.6068 | 6542.9632 | 143.802 | 364.4977
| a3 0, p | 0.64892 | 0.63338 | 0.6063 | 0.56673 | 0.50427 | 0.6743 |  | 132250.5213 | 72712.0385 | 21115.5133 | 12183.6066 | 216.815 | 1159.6933
NT4 | a4 4, p | 0.058793 | 0.069309 | 0.058973 | 0.07096 | 0.099238 | 0.085944 |  | 26010.6065 | 16144.9169 | 4312.8405 | 3011.1893 | 89.5999 | 77.5969
| a4 3, p | 0.025085 | 0.028191 | 0.032281 | 0.034001 | 0.037863 | 0.029137 |  | 11097.9163 | 6566.7595 | 2360.8289 | 1442.8423 | 34.186 | 26.3071
| a42, p | 0.065095 | 0.067169 | 0.063505 | 0.062997 | 0.08053 | 0.055239 |  | 28798.632 | 15646.4493 | 4644.3102 | 2673.2956 | 72.7085 | 49.874
| a4 1, p | 0.23227 | 0.23617 | 0.26348 | 0.2907 | 0.31198 | 0.19841 |  | 102757.4311 | 55014.6216 | 19269.0565 | 12336.0344 | 281.6758 | 179.1374
| a4 0, p | 0.61876 | 0.59916 | 0.58176 | 0.54134 | 0.47039 | 0.63127 |  | 273745.1137 | 139569.5026 | 42545.9959 | 22971.8545 | 424.7069 | 569.9615
2. Asignación de la retribución de cada nivel de tensión a recuperar por el término de energía y periodo al propio nivel de tensión y a niveles de tensión inferiores
Nivel de tensión tarifario | ai j, P | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 |  | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | a0 0, p | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NT1 | a1 1, p | 0.34523 | 0.35653 | 0.39427 | 0.40182 | 0.41512 | 0.37207 |  | 100367.4512 | 52808.4676 | 22683.6441 | 15493.7057 | 254.0754 | 455.4491
| a1 0, p | 0.65477 | 0.64347 | 0.60573 | 0.59818 | 0.58488 | 0.62793 |  | 190356.6982 | 95307.8359 | 34849.1349 | 23065.4972 | 357.9755 | 768.6525
NT2 | a2 2, p | 0.18676 | 0.20286 | 0.21619 | 0.22355 | 0.23795 | 0.22631 |  | 15374.0947 | 9913.1079 | 2915.688 | 1801.173 | 41.678 | 158.5516
| a2 1, p | 0.28069 | 0.28414 | 0.30896 | 0.31191 | 0.31627 | 0.2878 |  | 23106.9668 | 13885.2742 | 4166.857 | 2513.0747 | 55.3947 | 201.6361
| a2 0, p | 0.53255 | 0.513 | 0.47485 | 0.46453 | 0.44578 | 0.48589 |  | 43840.3047 | 25068.9821 | 6404.1469 | 3742.7371 | 78.0791 | 340.4197
NT3 | a3 3, p | 0.075741 | 0.084634 | 0.094002 | 0.0997 | 0.10959 | 0.11318 |  | 5145.3604 | 3238.6344 | 1091.2627 | 714.4491 | 15.7062 | 64.8849
| a3 2, p | 0.055195 | 0.060661 | 0.064122 | 0.065962 | 0.070681 | 0.066904 |  | 3749.5915 | 2321.2761 | 744.3908 | 472.6799 | 10.1299 | 38.3545
| a3 1, p | 0.30001 | 0.30471 | 0.33191 | 0.33523 | 0.34027 | 0.30504 |  | 20380.7348 | 11660.2035 | 3853.074 | 2402.2413 | 48.7668 | 174.8757
| a3 0, p | 0.56905 | 0.54999 | 0.50997 | 0.49911 | 0.47947 | 0.51487 |  | 38657.8833 | 21046.264 | 5920.1737 | 3576.6182 | 68.7169 | 295.1639
NT4 | a4 4, p | 0.075684 | 0.087215 | 0.097386 | 0.10301 | 0.11814 | 0.12139 |  | 11161.1686 | 6772.0006 | 2374.0326 | 1457.1331 | 35.555 | 36.5326
| a4 3, p | 0.032163 | 0.035078 | 0.038839 | 0.040987 | 0.043816 | 0.04692 |  | 4743.0205 | 2723.7404 | 946.803 | 579.7587 | 13.1869 | 14.1211
| a42, p | 0.071768 | 0.07728 | 0.081059 | 0.082876 | 0.086522 | 0.082428 |  | 10583.6293 | 6000.6219 | 1976.0284 | 1172.2938 | 26.0397 | 24.8076
| a4 1, p | 0.2832 | 0.28535 | 0.30858 | 0.31063 | 0.31195 | 0.27875 |  | 41763.2309 | 22156.993 | 7522.3734 | 4393.8169 | 93.8829 | 83.8934
| a4 0, p | 0.53719 | 0.51507 | 0.47414 | 0.4625 | 0.43958 | 0.47051 |  | 79218.8506 | 39994.0607 | 11558.4398 | 6542.0695 | 132.2945 | 141.6044

## Va. Peajes transporte
Va.1. Determinación de los peajes de transporte
1. Peajes de transporte
| Término de potencia | [5 empty] | Término de energía
Nivel de tensión tarifario | Retribución a recuperar con cargo al término de potencia de los peajes en cada periodo horario (miles €) (A) | [5 empty] | Retribución a recuperar con cargo al término de potencia de los peajes en cada periodo horario (miles €) (A)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | 273745.1137 | 139569.5026 | 42545.9959 | 22971.8545 | 424.7069 | 569.9615 | 79218.8506 | 39994.0607 | 11558.4398 | 6542.0695 | 132.2945 | 141.6044
NT1 | 102757.4311 | 55014.6216 | 19269.0565 | 12336.0344 | 281.6758 | 179.1374 | 41763.2309 | 22156.993 | 7522.3734 | 4393.8169 | 93.8829 | 83.8934
NT2 | 28798.632 | 15646.4493 | 4644.3102 | 2673.2956 | 72.7085 | 49.874 | 10583.6293 | 6000.6219 | 1976.0284 | 1172.2938 | 26.0397 | 24.8076
NT3 | 11097.9163 | 6566.7595 | 2360.8289 | 1442.8423 | 34.186 | 26.3071 | 4743.0205 | 2723.7404 | 946.803 | 579.7587 | 13.1869 | 14.1211
NT4 | 26010.6065 | 16144.9169 | 4312.8405 | 3011.1893 | 89.5999 | 77.5969 | 11161.1686 | 6772.0006 | 2374.0326 | 1457.1331 | 35.555 | 36.5326
0
Nivel de tensión tarifario | Potencia contratada por periodo horario (MW) (B) | [5 empty] | Energía consumida por periodo horario (MWh) (B)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | 148870.5412 | 149903.4332 | 149976.032 | 149995.6547 | 150006.0961 | 154962.4723 | 12341198.3494 | 14697986.8119 | 12568837.1202 | 13764382.7077 | 5349328.6282 | 49991974.9381
NT1 | 18883.0953 | 19482.7873 | 19866.94 | 20046.3302 | 20126.4171 | 28361.6465 | 6848156.9508 | 8450421.4269 | 8087709.1897 | 9053371.0895 | 3705607.6479 | 31509839.9205
NT2 | 4771.4172 | 4914.259 | 5053.6302 | 5100.4408 | 5100.8688 | 6536.4599 | 2011334.2902 | 2666298.8906 | 2472568.8327 | 2827672.6652 | 1222588.3079 | 11081705.9093
NT3 | 2083.533 | 2141.0307 | 2297.3472 | 2314.9416 | 2320.2008 | 2826.5053 | 804284.3444 | 1090032.9099 | 1055636.0161 | 1216829.3769 | 531420.7505 | 5495029.962
NT4 | 3946.8524 | 4097.7152 | 4507.487 | 4527.5502 | 4529.9595 | 5887.215 | 1404988.3754 | 1897686.3957 | 1842684.9653 | 2139388.6995 | 990493.6199 | 10383261.2262
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nivel de tensión tarifario | Coste unitario a recuperar con cargo al término de potencia de los peajes en cada periodo horario (€/kW año) (A)/(B) | [5 empty] | Coste unitario a recuperar con cargo al término de energía de los peajes en cada periodo horario (€/kWh) (A)/(B)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | 1.8388 | 0.93106 | 0.28369 | 0.15315 | 0.0028313 | 0.0036781 | 0.0064191 | 0.0027211 | 0.00091961 | 0.00047529 | 2.4731e-05 | 2.8325e-06
NT1 | 5.4418 | 2.8238 | 0.96991 | 0.61538 | 0.013995 | 0.0063162 | 0.0060985 | 0.002622 | 0.0009301 | 0.00048532 | 2.5335e-05 | 2.6625e-06
NT2 | 6.0357 | 3.1839 | 0.919 | 0.52413 | 0.014254 | 0.0076301 | 0.005262 | 0.0022505 | 0.00079918 | 0.00041458 | 2.1299e-05 | 2.2386e-06
NT3 | 5.3265 | 3.0671 | 1.0276 | 0.62327 | 0.014734 | 0.0093073 | 0.0058972 | 0.0024988 | 0.0008969 | 0.00047645 | 2.4814e-05 | 2.5698e-06
NT4 | 6.5902 | 3.94 | 0.95682 | 0.66508 | 0.019779 | 0.013181 | 0.007944 | 0.0035686 | 0.0012884 | 0.0006811 | 3.5896e-05 | 3.5184e-06
2. Relación de precios respecto del periodo 6
Nivel de tensión tarifario | Término de potencia | [5 empty] | Término de energía
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | 499.9408 | 253.1395 | 77.129 | 41.6388 | 0.76977 | 1 | 2266.1824 | 960.6414 | 324.6592 | 167.7962 | 8.731 | 1
NT1 | 861.5594 | 447.0666 | 153.5588 | 97.4285 | 2.2158 | 1 | 2290.5451 | 984.8065 | 349.3396 | 182.2847 | 9.5158 | 1
NT2 | 791.0295 | 417.2785 | 120.4442 | 68.6922 | 1.8681 | 1 | 2350.5678 | 1005.3328 | 356.9992 | 185.1952 | 9.5143 | 1
NT3 | 572.2918 | 329.5374 | 110.4115 | 66.9661 | 1.5831 | 1 | 2294.8149 | 972.3629 | 349.0179 | 185.4043 | 9.6562 | 1
NT4 | 499.9944 | 298.9232 | 72.593 | 50.4592 | 1.5006 | 1 | 2257.8253 | 1014.2522 | 366.1753 | 193.5811 | 10.2024 | 1
3. Relación de precios respecto del nivel de tensión 4
Nivel de tensión tarifario | Término de potencia | [5 empty] | Término de energía
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | 0.27902 | 0.23631 | 0.29649 | 0.23027 | 0.14314 | 0.27905 | 0.80804 | 0.76251 | 0.71379 | 0.69783 | 0.68896 | 0.80506
NT1 | 0.82573 | 0.71669 | 1.0137 | 0.92526 | 0.70757 | 0.4792 | 0.76769 | 0.73475 | 0.72193 | 0.71256 | 0.70579 | 0.75672
NT2 | 0.91585 | 0.8081 | 0.96048 | 0.78807 | 0.72066 | 0.57889 | 0.66239 | 0.63066 | 0.62031 | 0.60869 | 0.59334 | 0.63625
NT3 | 0.80824 | 0.77846 | 1.074 | 0.93714 | 0.74492 | 0.70614 | 0.74235 | 0.70022 | 0.69616 | 0.69953 | 0.69128 | 0.73038
NT4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4. Diseño de precios
Grupo tarifario | Término de potencia de los peajes (€/kW año) | [5 empty] | Término de energía de los peajes (€/kWh)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
2.0 TD | 3.21 | 0.0032615 |  |  |  |  | 0.0064191 | 0.0027211 | 0.00091961 | 0.00047529 | 2.4731e-05 | 2.8325e-06
3.0 TD | 1.8388 | 0.93106 | 0.28369 | 0.15315 | 0.0032615 | 0.0032615 | 0.0064191 | 0.0027211 | 0.00091961 | 0.00047529 | 2.4731e-05 | 2.8325e-06
6.1 TD | 5.4418 | 2.8238 | 0.96991 | 0.61538 | 0.013995 | 0.0063162 | 0.0060985 | 0.002622 | 0.0009301 | 0.00048532 | 2.5335e-05 | 2.6625e-06
6.2 TD | 6.0357 | 3.1839 | 0.919 | 0.52413 | 0.014254 | 0.0076301 | 0.005262 | 0.0022505 | 0.00079918 | 0.00041458 | 2.1299e-05 | 2.2386e-06
6.3 TD | 5.3265 | 3.0671 | 1.0276 | 0.62327 | 0.014734 | 0.0093073 | 0.0058972 | 0.0024988 | 0.0008969 | 0.00047645 | 2.4814e-05 | 2.5698e-06
6.4 TD | 6.5902 | 3.94 | 0.95682 | 0.66508 | 0.019779 | 0.013181 | 0.007944 | 0.0035686 | 0.0012884 | 0.0006811 | 3.5896e-05 | 3.5184e-06
4. Facturación por peaje de transporte
Grupo tarifario | Facturación peaje de transporte (miles €) |  |  | % potencia sobre total
| Término de potencia | Término de energía | Total
2.0 TD | 413719.8907 | 91858.4653 | 505578.356 | 81.83%
3.0 TD | 66107.2443 | 45728.8542 | 111836.0985 | 59.11%
6.1 TD | 189837.9568 | 76014.1906 | 265852.1474 | 71.41%
6.2 TD | 51885.2697 | 19783.4207 | 71668.6904 | 72.4%
6.3 TD | 21528.84 | 9020.6307 | 30549.4708 | 70.47%
6.4 TD | 49646.75 | 21836.4225 | 71483.1725 | 69.45%
TOTAL | 792725.9516 | 264241.9839 | 1056967.9355 | 75%
0

## Vb. Peajes distribución
Vb.1. Determinación de los peajes de distribución
1. Peajes de distribución
| Término de potencia | [5 empty] | Término de energía
Nivel de tensión tarifario | Retribución a recuperar con cargo al término de potencia de los peajes en cada periodo horario (miles €) (A) | [5 empty] | Retribución a recuperar con cargo al término de energía de los peajes en cada periodo horario (miles €) (A)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | 1918140.086 | 1026973.6144 | 327632.7268 | 260110.0378 | 3883.442 | 157939.3863 | 272854.8862 | 141423.082 | 47173.4555 | 30384.8525 | 504.7714 | 1404.2361
NT1 | 344187.5965 | 188791.3178 | 74032.6512 | 54002.1902 | 1042.0119 | 1671.8493 | 143855.1528 | 78353.9453 | 30703.5751 | 20409.0217 | 358.2369 | 831.961
NT2 | 50504.0784 | 30675.6142 | 7896.3543 | 5038.7163 | 137.6734 | 386.2804 | 19123.6862 | 12234.384 | 3660.0788 | 2273.8528 | 51.808 | 196.9062
NT3 | 11386.2747 | 7354.7283 | 2505.6829 | 1753.0292 | 40.8667 | 116.6133 | 5145.3604 | 3238.6344 | 1091.2627 | 714.4491 | 15.7062 | 64.8849
NT4
0
Nivel de tensión tarifario | Potencia contratada por periodo horario (MW) (B) | [5 empty] | Energía consumida por periodo horario (MWh) (B)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | 148870.5412 | 149903.4332 | 149976.032 | 149995.6547 | 150006.0961 | 154962.4723 | 12341198.3494 | 14697986.8119 | 12568837.1202 | 13764382.7077 | 5349328.6282 | 49991974.9381
NT1 | 18883.0953 | 19482.7873 | 19866.94 | 20046.3302 | 20126.4171 | 28361.6465 | 6848156.9508 | 8450421.4269 | 8087709.1897 | 9053371.0895 | 3705607.6479 | 31509839.9205
NT2 | 4771.4172 | 4914.259 | 5053.6302 | 5100.4408 | 5100.8688 | 6536.4599 | 2011334.2902 | 2666298.8906 | 2472568.8327 | 2827672.6652 | 1222588.3079 | 11081705.9093
NT3 | 2083.533 | 2141.0307 | 2297.3472 | 2314.9416 | 2320.2008 | 2826.5053 | 804284.3444 | 1090032.9099 | 1055636.0161 | 1216829.3769 | 531420.7505 | 5495029.962
NT4
Nivel de tensión tarifario | Coste unitario a recuperar con cargo al término de potencia de los peajes en cada periodo horario (€/kW año) (A)/(B) | [5 empty] | Coste unitario a recuperar con cargo al término de energía de los peajes en cada periodo horario (€/kWh) (A)/(B)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | 12.8846 | 6.8509 | 2.1846 | 1.7341 | 0.025889 | 1.0192 | 0.022109 | 0.0096219 | 0.0037532 | 0.0022075 | 9.4362e-05 | 2.8089e-05
NT1 | 18.2273 | 9.6902 | 3.7264 | 2.6939 | 0.051773 | 0.058948 | 0.021006 | 0.0092722 | 0.0037963 | 0.0022543 | 9.6674e-05 | 2.6403e-05
NT2 | 10.5847 | 6.2422 | 1.5625 | 0.9879 | 0.02699 | 0.059096 | 0.009508 | 0.0045885 | 0.0014803 | 0.00080414 | 4.2376e-05 | 1.7769e-05
NT3 | 5.4649 | 3.4351 | 1.0907 | 0.75727 | 0.017613 | 0.041257 | 0.0063974 | 0.0029711 | 0.0010337 | 0.00058714 | 2.9555e-05 | 1.1808e-05
NT4
2. Relación de precios respecto del periodo 6
Nivel de tensión tarifario | Término de potencia | [5 empty] | Término de energía
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | 12.6418 | 6.7218 | 2.1434 | 1.7014 | 0.025401 | 1 | 787.1084 | 342.5489 | 133.6173 | 78.5888 | 3.3594 | 1
NT1 | 309.212 | 164.3862 | 63.2159 | 45.6994 | 0.8783 | 1 | 795.6003 | 351.1767 | 143.7827 | 85.3798 | 3.6615 | 1
NT2 | 179.1096 | 105.627 | 26.4401 | 16.7168 | 0.45672 | 1 | 535.0997 | 258.2383 | 83.3085 | 45.2565 | 2.3849 | 1
NT3 | 132.4595 | 83.2617 | 26.4363 | 18.3549 | 0.42692 | 1 | 541.7924 | 251.6223 | 87.5471 | 49.7243 | 2.503 | 1
NT4
3. Relación de precios respecto del nivel de tensión 3
Nivel de tensión tarifario | Término de potencia | [5 empty] | Término de energía
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | 2.3577 | 1.9944 | 2.0029 | 2.29 | 1.4698 | 24.7039 | 3.456 | 3.2385 | 3.6307 | 3.7597 | 3.1927 | 2.3788
NT1 | 3.3353 | 2.8209 | 3.4166 | 3.5574 | 2.9394 | 1.4288 | 3.2836 | 3.1208 | 3.6724 | 3.8395 | 3.271 | 2.2361
NT2 | 1.9369 | 1.8172 | 1.4326 | 1.3046 | 1.5324 | 1.4324 | 1.4862 | 1.5444 | 1.4319 | 1.3696 | 1.4338 | 1.5048
NT3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NT4
4. Diseño de precios
Grupo tarifario | Término de potencia de los peajes (€/kW año) | [5 empty] | Término de energía de los peajes (€/kWh)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
2.0 TD | 24.1848 | 0.53062 |  |  |  |  | 0.022109 | 0.0096219 | 0.0037532 | 0.0022075 | 9.4362e-05 | 2.8089e-05
3.0 TD | 12.8846 | 6.8509 | 2.1846 | 1.7341 | 0.53062 | 0.53062 | 0.022109 | 0.0096219 | 0.0037532 | 0.0022075 | 9.4362e-05 | 2.8089e-05
6.1 TD | 18.2273 | 9.6902 | 3.7264 | 2.6939 | 0.05597 | 0.05597 | 0.021006 | 0.0092722 | 0.0037963 | 0.0022543 | 9.6674e-05 | 2.6403e-05
6.2 TD | 10.5847 | 6.2422 | 1.5625 | 0.9879 | 0.045024 | 0.045024 | 0.009508 | 0.0045885 | 0.0014803 | 0.00080414 | 4.2376e-05 | 1.7769e-05
6.3 TD | 5.4649 | 3.4351 | 1.0907 | 0.75727 | 0.030598 | 0.030598 | 0.0063974 | 0.0029711 | 0.0010337 | 0.00058714 | 2.9555e-05 | 1.1808e-05
6.4 TD
5. Facturación por peaje de distribución
Grupo tarifario | Facturación peaje de transporte (miles €) |  |  | % potencia sobre total
| Término de potencia | Término de energía | Total
2.0 TD | 3182278.2695 | 329532.9061 | 3511811.1756 | 90.62%
3.0 TD | 512401.0238 | 164212.3776 | 676613.4014 | 75.73%
6.1 TD | 663727.617 | 274511.8928 | 938239.5098 | 70.74%
6.2 TD | 94638.7169 | 37540.716 | 132179.4329 | 71.6%
6.3 TD | 23157.1951 | 10270.2976 | 33427.4927 | 69.28%
6.4 TD
TOTAL | 4476202.8222 | 816068.1901 | 5292271.0123 | 84.58%
| 0 | 0 | 0

## VI. Diseño del Peaje 2.0 TD
VI.Diseño del Peaje 2.0 TD
1 Conversión del peaje 2.0 TD de seis periodos a tres periodos
Peaje T&D | Energía por periodo horario (MWh) (A)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
2.0 TD | 8196969.6245 | 9994179.1178 | 8232868.8033 | 9024248.3969 | 3526467.3656 | 35141623.9634
Nivel de tensión tarifario | Término de enegía de los peajes (€/kWh) (B)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
Transporte | 0.0064191 | 0.0027211 | 0.00091961 | 0.00047529 | 2.4731e-05 | 2.8325e-06
Distribución | 0.022109 | 0.0096219 | 0.0037532 | 0.0022075 | 9.4362e-05 | 2.8089e-05
Peaje T&D | Facturación por término de energía (miles €) (C) = (A) * (B) | [5 empty] | Total facturación (miles €)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
Transporte | 52616.8119 | 27194.7316 | 7571.036 | 4289.1324 | 87.2133 | 99.5401 | 91858.4653
Distribución | 181229.0145 | 96163.3474 | 30899.6661 | 19921.0137 | 332.7632 | 987.1012 | 329532.9061
Discriminación horaria de tres periodos | Coeficientes de conversión de la discriminación horaria de seis periodos a tres periodos (D)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
Periodo 1 | 90.7% | 35.23% | 59.93% | 47.46% | 0% | 0%
Periodo 2 | 9.298% | 64.77% | 40.07% | 52.54% | 100% | 0%
Periodo 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Discriminación horaria de tres periodos | Conversión de la facturación (miles €) de la DH6 a la DH3 (E) = (C) * (D) | [5 empty] | Facturación por periodo de la DH3 (miles €)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
Transporte | [6 empty] | 91858.4653
Periodo 1 | 47724.3516 | 9579.5416 | 4537.5455 | 2035.7404 | 0 | 0 | 63877.179
Periodo 2 | 4892.4603 | 17615.19 | 3033.4905 | 2253.392 | 87.2133 | 0 | 27881.7461
Periodo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5401 | 99.5401
Distribución | [6 empty] | 329532.9061
Periodo 1 | 164377.8271 | 33874.2371 | 18519.0825 | 9455.0618 | 0 | 0 | 226226.2085
Periodo 2 | 16851.1874 | 62289.1104 | 12380.5836 | 10465.9519 | 332.7632 | 0 | 102319.5965
Periodo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987.1012 | 987.1012
Discriminación horaria de tres periodos | Previsión de consumo por periodo de la DH3 (F)
Periodo 1 | 20173346.1313
Periodo 2 | 18801387.1767
Periodo 3 | 35141623.9634
Peaje T&D | Términos de energía de la DH3 (€/kWh) (E) / (F)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3
Transporte | 0.0031664 | 0.001483 | 2.8325e-06
Distribución | 0.011214 | 0.0054421 | 2.8089e-05
Total T&D | 0.014381 | 0.0069251 | 3.0922e-05
2. Ajuste de los precios a la relación fijo variable de 75%-25%
Peaje T&D | Facturación peaje 2.0 TD (miles €) |  |  | % potencia sobre total
| Término de potencia (A) | Término de energía (B) | Total (C)
Peaje T | 413719.8907 | 91858.4653 | 505578.356 | 81.83%
Peaje D | 3182278.2695 | 329532.9061 | 3511811.1756 | 90.62%
Total | 3595998.1602 | 421391.3714 | 4017389.5316 | 89.51%
Peaje T&D | Coeficientes del peaje 2.0 TD
| Término de potencia (C) * 75% / (A) | Término de energía (C) * 25% / (B)
Peaje T | 0.91652 | 1.376
Peaje D | 0.82766 | 2.6642
Peaje T&D | Término de potencia de los peajes (€/kW año) |  | Términos de energía de la DH3 (€/kWh) (E) / (F)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3
Transporte | 2.942 | 0.0029893 | 0.0043569 | 0.0020405 | 3.8975e-06
Distribución | 20.0169 | 0.43918 | 0.029877 | 0.014499 | 7.4836e-05
Total T&D | 22.9589 | 0.44217 | 0.034234 | 0.01654 | 7.8734e-05
Peaje T&D | Facturación peaje 2.0 TD (miles €) |  |  | % potencia sobre total
| Término de potencia | Término de energía | Total
Peaje T | 379183.767 | 126394.589 | 505578.356 | 75%
Peaje D | 2633858.3817 | 877952.7939 | 3511811.1756 | 75%
Total | 3013042.1487 | 1004347.3829 | 4017389.5316 | 75%
0

## VII. Peajes T&D
VII.1. Determinación de los peajes de transporte y distribución
1. Peajes de transporte
Grupo tarifario | Término de potencia de los peajes (€/kW año) | [5 empty] | Término de energía de los peajes (€/kWh)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
2.0 TD | 2.942 | 0.002989 |  |  |  |  | 0.004357 | 0.002041 | 4e-06
3.0 TD | 1.8388 | 0.93106 | 0.28369 | 0.15315 | 0.003262 | 0.003262 | 0.006419 | 0.002721 | 0.00092 | 0.000475 | 2.5e-05 | 3e-06
6.1 TD | 5.4418 | 2.8238 | 0.96991 | 0.61538 | 0.013995 | 0.006316 | 0.006098 | 0.002622 | 0.00093 | 0.000485 | 2.5e-05 | 3e-06
6.2 TD | 6.0357 | 3.1839 | 0.919 | 0.52413 | 0.014254 | 0.00763 | 0.005262 | 0.002251 | 0.000799 | 0.000415 | 2.1e-05 | 2e-06
6.3 TD | 5.3265 | 3.0671 | 1.0276 | 0.62327 | 0.014734 | 0.009307 | 0.005897 | 0.002499 | 0.000897 | 0.000476 | 2.5e-05 | 3e-06
6.4 TD | 6.5902 | 3.94 | 0.95682 | 0.66508 | 0.019779 | 0.013181 | 0.007944 | 0.003569 | 0.001288 | 0.000681 | 3.6e-05 | 4e-06
2. Peajes de distribución
Grupo tarifario | Término de potencia de los peajes (€/kW año) | [5 empty] | Término de energía de los peajes (€/kWh)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
2.0 TD | 20.0169 | 0.43918 |  |  |  |  | 0.029877 | 0.014499 | 7.5e-05
3.0 TD | 12.8846 | 6.8509 | 2.1846 | 1.7341 | 0.53062 | 0.53062 | 0.022109 | 0.009622 | 0.003753 | 0.002207 | 9.4e-05 | 2.8e-05
6.1 TD | 18.2273 | 9.6902 | 3.7264 | 2.6939 | 0.05597 | 0.05597 | 0.021006 | 0.009272 | 0.003796 | 0.002254 | 9.7e-05 | 2.6e-05
6.2 TD | 10.5847 | 6.2422 | 1.5625 | 0.9879 | 0.045024 | 0.045024 | 0.009508 | 0.004589 | 0.00148 | 0.000804 | 4.2e-05 | 1.8e-05
6.3 TD | 5.4649 | 3.4351 | 1.0907 | 0.75727 | 0.030598 | 0.030598 | 0.006397 | 0.002971 | 0.001034 | 0.000587 | 3e-05 | 1.2e-05
6.4 TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nota (1) y (2): valores redondeados a 6 cifras a efectos de su publicación
3. Peajes de transporte y distribución
Grupo tarifario | Término de potencia de los peajes (€/kW año) | [5 empty] | Término de energía de los peajes (€/kWh)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
2.0 TD | 22.9589 | 0.44217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034234 | 0.01654 | 7.9e-05 | 0 | 0 | 0
3.0 TD | 14.7234 | 7.782 | 2.4683 | 1.8873 | 0.53388 | 0.53388 | 0.028528 | 0.012343 | 0.004673 | 0.002682 | 0.000119 | 3.1e-05
6.1 TD | 23.6691 | 12.5139 | 4.6963 | 3.3092 | 0.069965 | 0.062286 | 0.027104 | 0.011894 | 0.004726 | 0.002739 | 0.000122 | 2.9e-05
6.2 TD | 16.6204 | 9.4261 | 2.4815 | 1.512 | 0.059278 | 0.052654 | 0.01477 | 0.00684 | 0.002279 | 0.001219 | 6.3e-05 | 2e-05
6.3 TD | 10.7914 | 6.5022 | 2.1183 | 1.3805 | 0.045332 | 0.039905 | 0.012294 | 0.00547 | 0.001931 | 0.001063 | 5.5e-05 | 1.5e-05
6.4 TD | 6.5902 | 3.94 | 0.95682 | 0.66508 | 0.019779 | 0.013181 | 0.007944 | 0.003569 | 0.001288 | 0.000681 | 3.6e-05 | 4e-06
VII.2. Relación de precios respecto del periodo 6
Nivel de tensión tarifario | Término de potencia | [5 empty] | Término de energía
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
2.0 TD | 51.9239 | 1 |  |  |  |  | 433.3418 | 209.3671 | 1
3.0 TD | 27.578 | 14.5762 | 4.6232 | 3.535 | 1 | 1 | 920.2581 | 398.1613 | 150.7419 | 86.5161 | 3.8387 | 1
6.1 TD | 380.006 | 200.9106 | 75.3994 | 53.1298 | 1.1233 | 1 | 934.6207 | 410.1379 | 162.9655 | 94.4483 | 4.2069 | 1
6.2 TD | 315.6525 | 179.0187 | 47.1287 | 28.7163 | 1.1258 | 1 | 738.5 | 342 | 113.95 | 60.95 | 3.15 | 1
6.3 TD | 270.4267 | 162.9429 | 53.084 | 34.5957 | 1.136 | 1 | 819.6 | 364.6667 | 128.7333 | 70.8667 | 3.6667 | 1
6.4 TD | 499.9784 | 298.9136 | 72.5906 | 50.4576 | 1.5006 | 1 | 1986 | 892.25 | 322 | 170.25 | 9 | 1
3. Relación de precios respecto del nivel de tensión 4
Nivel de tensión tarifario | Término de potencia | [5 empty] | Término de energía
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | 2.2341 | 1.9751 | 2.5796 | 2.8376 | 26.9924 | 40.504 | 3.5911 | 3.4584 | 3.6281 | 3.9383 | 3.3056 | 7.75
NT1 | 3.5915 | 3.1761 | 4.9083 | 4.9757 | 3.5373 | 4.7254 | 3.4119 | 3.3326 | 3.6693 | 4.022 | 3.3889 | 7.25
NT2 | 2.522 | 2.3924 | 2.5935 | 2.2734 | 2.997 | 3.9947 | 1.8593 | 1.9165 | 1.7694 | 1.79 | 1.75 | 5
NT3 | 1.6375 | 1.6503 | 2.2139 | 2.0757 | 2.2919 | 3.0275 | 1.5476 | 1.5326 | 1.4992 | 1.5609 | 1.5278 | 3.75
NT4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4. Facturación por peaje de transporte y distribución
4.1 Relación fijo vs variable
Grupo tarifario | Facturación peaje de T&D (miles €) |  |  | % potencia sobre total |  |  | Facturación media (€/MWh)
| Término de potencia | Término de energía | Total |  |  |  | Término de potencia | Término de energía | Total
2.0 TD | 3013042.1487 | 1004347.3829 | 4017389.5316 | 75% |  |  | 40.6529 | 13.551 | 54.2038
3.0 TD | 578508.2681 | 209941.2318 | 788449.4999 | 73.37% |  |  | 16.7212 | 6.0681 | 22.7893
6.1 TD | 853565.5738 | 350526.0833 | 1204091.6572 | 70.89% |  |  | 12.6164 | 5.1811 | 17.7975
6.2 TD | 146523.9867 | 57324.1367 | 203848.1233 | 71.88% |  |  | 6.5758 | 2.5726 | 9.1485
6.3 TD | 44686.0351 | 19290.9283 | 63976.9634 | 69.85% |  |  | 4.3839 | 1.8925 | 6.2764
6.4 TD | 49646.75 | 21836.4225 | 71483.1725 | 69.45% |  |  | 2.6608 | 1.1703 | 3.8311
Total | 4685972.7624 | 1663266.1855 | 6349238.9478 | 73.8% |  |  | 20.5974 | 7.311 | 27.9084
0
4.2 Relación transporte vs distribución
Grupo tarifario | Facturación peaje de T&D (miles €) |  |  | % transporte sobre total |  |  | Facturación media (€/MWh)
| Transporte | Distribución | Total |  |  |  | Transporte | Distribución | Total
2.0 TD | 505578.356 | 3511811.1756 | 4017389.5316 | 12.58% |  |  | 6.8214 | 47.3824 | 54.2038
3.0 TD | 111836.0985 | 676613.4014 | 788449.4999 | 14.18% |  |  | 3.2325 | 19.5568 | 22.7893
6.1 TD | 265852.1474 | 938239.5098 | 1204091.6572 | 22.08% |  |  | 3.9295 | 13.868 | 17.7975
6.2 TD | 71668.6904 | 132179.4329 | 203848.1233 | 35.16% |  |  | 3.2164 | 5.9321 | 9.1485
6.3 TD | 30549.4708 | 33427.4927 | 63976.9634 | 47.75% |  |  | 2.997 | 3.2794 | 6.2764
6.4 TD | 71483.1725 | 0 | 71483.1725 | 100% |  |  | 3.8311 | 0 | 3.8311
Total | 1056967.9355 | 5292271.0123 | 6349238.9478 | 16.65% |  |  | 4.646 | 23.2625 | 27.9084

## VIII. Pagos autoconsumo próximo
VII. Determinación de los pagos de autoconsumidores por la energía autoconsumida en el caso de instalaciones próximas
Término de energía
Nivel de tensión tarifario | Retribución del propio nivel de tensión que se debe recuperar con cargo al término de energía de los peajes en cada periodo horario (miles €) (A)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NT1 | 100367.4512 | 52808.4676 | 22683.6441 | 15493.7057 | 254.0754 | 455.4491
NT2 | 15374.0947 | 9913.1079 | 2915.688 | 1801.173 | 41.678 | 158.5516
NT3 | 5145.3604 | 3238.6344 | 1091.2627 | 714.4491 | 15.7062 | 64.8849
NT4 | 11161.1686 | 6772.0006 | 2374.0326 | 1457.1331 | 35.555 | 36.5326
Nivel de tensión tarifario | Energía consumida por periodo horario (MWh) (B)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | 12341198.3494 | 14697986.8119 | 12568837.1202 | 13764382.7077 | 5349328.6282 | 49991974.9381
NT1 | 6848156.9508 | 8450421.4269 | 8087709.1897 | 9053371.0895 | 3705607.6479 | 31509839.9205
NT2 | 2011334.2902 | 2666298.8906 | 2472568.8327 | 2827672.6652 | 1222588.3079 | 11081705.9093
NT3 | 804284.3444 | 1090032.9099 | 1055636.0161 | 1216829.3769 | 531420.7505 | 5495029.962
NT4 | 1404988.3754 | 1897686.3957 | 1842684.9653 | 2139388.6995 | 990493.6199 | 10383261.2262
Nivel de tensión tarifario | Término de energía de los peajes de autoconsumidores por la energía autoconsumida en el caso instalaciones próximas (€/kWh) (A)/(B)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NT1 | 0.014656 | 0.0062492 | 0.0028047 | 0.0017114 | 6.8565e-05 | 1.4454e-05
NT2 | 0.0076437 | 0.0037179 | 0.0011792 | 0.00063698 | 3.409e-05 | 1.4308e-05
NT3 | 0.0063974 | 0.0029711 | 0.0010337 | 0.00058714 | 2.9555e-05 | 1.1808e-05
NT4 | 0.007944 | 0.0035686 | 0.0012884 | 0.0006811 | 3.5896e-05 | 3.5184e-06
Término de energía de los peajes de autoconsumidores por la energía autoconsumida en el caso instalaciones próximas (€/kWh) corregidas las discontinuidades
Nivel de tensión tarifario | Término de energía de los peajes de autoconsumidores por la energía autoconsumida en el caso instalaciones próximas (€/kWh)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NT1 | 0.014656 | 0.006249 | 0.002805 | 0.001711 | 6.9e-05 | 1.4e-05
NT2 | 0.007644 | 0.003718 | 0.001179 | 0.000637 | 1.6e-05 | 1.6e-05
NT3 | 0.006397 | 0.002971 | 0.001034 | 0.000587 | 1.3e-05 | 1.3e-05
NT4 | 0.007944 | 0.003569 | 0.001288 | 0.000681 | 6e-06 | 6e-06

## IX. Peajes VE
IX. Peajes de aplicación a puntos de suministro dedicados en exclusividad a la recarga de vehículos electricos
1. Determinación del peaje 3.0 TDVE
Hipótesis
Potencia contratada (kW) |  | 50
Tiempo de recarga (min) |  | 28.8
Consumo por recarga (kWh) |  | 24
Utilización de la potencia |  | 10%
Consumo anual (kWh) |  | 43800
Peaje T&D | Término de potencia del peaje 3.0 TD (€/kW año) (A) | [5 empty] | Términos de energía del peaje 3.0 TD (€/kWh) (B)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
Transporte | 1.8388 | 0.93106 | 0.28369 | 0.15315 | 0.0032615 | 0.0032615 | 0.0064191 | 0.0027211 | 0.00091961 | 0.00047529 | 2.4731e-05 | 2.8325e-06
Distribución | 12.8846 | 6.8509 | 2.1846 | 1.7341 | 0.53062 | 0.53062 | 0.022109 | 0.0096219 | 0.0037532 | 0.0022075 | 9.4362e-05 | 2.8089e-05
Total T&D | 14.7234 | 7.782 | 2.4683 | 1.8873 | 0.53388 | 0.53388 | 0.028528 | 0.012343 | 0.0046728 | 0.0026828 | 0.00011909 | 3.0922e-05
Peaje T&D | Facturación al peaje 3.0 TD (miles €) |  |  | % potencia sobre total
| Término de potencia (C) | Término de energía (D) | Total (E)
Peaje T | 160.6617 | 77.1068 | 237.7685 | 67.57%
Peaje D | 1235.7723 | 276.0448 | 1511.8172 | 81.74%
Total | 1396.434 | 353.1517 | 1749.5857 | 79.82%
Peaje T&D | Coeficientes de ajuste para obtener el peaje 3.0 TDVE
| Término de potencia (F) = (E) * 20% / (C) | Término de energía (G) = (E) * 80% / (D)
Peaje T | 0.29599 | 2.4669
Peaje D | 0.24468 | 4.3814
Peaje T&D | Término de potencia del peaje 3.0 TDVE (€/kW año) (A) * (F) | [5 empty] | Términos de energía del peaje 3.0 TDVE (€/kWh) (B) * (G)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
Transporte | 0.54426 | 0.27558 | 0.083967 | 0.04533 | 0.000965 | 0.000965 | 0.015835 | 0.006713 | 0.002269 | 0.001172 | 6.1e-05 | 7e-06
Distribución | 3.1526 | 1.6762 | 0.53451 | 0.4243 | 0.12983 | 0.12983 | 0.096869 | 0.042157 | 0.016444 | 0.009672 | 0.000413 | 0.000123
Total T&D | 3.6968 | 1.9518 | 0.61848 | 0.46963 | 0.13079 | 0.13079 | 0.1127 | 0.04887 | 0.018713 | 0.010844 | 0.000474 | 0.00013
2. Determinación del peaje 6.1 TDVE
Hipótesis
Potencia contratada (kW) |  | 150
Tiempo de recarga (min) |  | 28.8
Consumo por recarga (kWh) |  | 71.9999
Utilización de la potencia |  | 10%
Consumo anual (kWh) |  | 131400
Peaje T&D | Término de potencia del peaje 6.1 TD (€/kW año) (A) | [5 empty] | Términos de energía del peaje 6.1 TD (€/kWh) (B)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
Transporte | 5.4418 | 2.8238 | 0.96991 | 0.61538 | 0.013995 | 0.0063162 | 0.0060985 | 0.002622 | 0.0009301 | 0.00048532 | 2.5335e-05 | 2.6625e-06
Distribución | 18.2273 | 9.6902 | 3.7264 | 2.6939 | 0.05597 | 0.05597 | 0.021006 | 0.0092722 | 0.0037963 | 0.0022543 | 9.6674e-05 | 2.6403e-05
Total T&D | 23.6691 | 12.5139 | 4.6963 | 3.3092 | 0.069965 | 0.062286 | 0.027105 | 0.011894 | 0.0047264 | 0.0027396 | 0.00012201 | 2.9066e-05
Peaje T&D | Facturación al peaje 6.1 TD (miles €) |  |  | % potencia sobre total
| Término de potencia (C) | Término de energía (D) | Total (E)
Peaje T | 1480.6675 | 222.589 | 1703.2566 | 86.93%
Peaje D | 5167.4519 | 798.3054 | 5965.7573 | 86.62%
Total | 6648.1195 | 1020.8944 | 7669.0139 | 86.69%
Peaje T&D | Coeficientes de ajuste para obtener el peaje 6.1 TDVE
| Término de potencia (F) = (E) * 20% / (C) | Término de energía (G) = (E) * 80% / (D)
Peaje T | 0.23007 | 6.1216
Peaje D | 0.2309 | 5.9784
Peaje T&D | Término de potencia del peaje 6.1 TDVE (€/kW año) (A) * (F) | [5 empty] | Términos de energía del peaje 6.1 TDVE (€/kWh) (B) * (G)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
Transporte | 1.252 | 0.64965 | 0.22314 | 0.14158 | 0.00322 | 0.001453 | 0.037332 | 0.016051 | 0.005694 | 0.002971 | 0.000155 | 1.6e-05
Distribución | 4.2086 | 2.2374 | 0.86042 | 0.62201 | 0.012923 | 0.012923 | 0.12559 | 0.055433 | 0.022696 | 0.013477 | 0.000578 | 0.000158
Total T&D | 5.4606 | 2.8871 | 1.0836 | 0.76358 | 0.016143 | 0.014376 | 0.16292 | 0.071484 | 0.02839 | 0.016448 | 0.000733 | 0.000174
2. Determinación del peaje 6.2 TDVE
Hipótesis
Potencia contratada (kW) |  | 150
Tiempo de recarga (min) |  | 28.8
Consumo por recarga (kWh) |  | 71.9999
Utilización de la potencia |  | 10%
Consumo anual (kWh) |  | 131400
Peaje T&D | Término de potencia del peaje 6.2 TD (€/kW año) (A) | [5 empty] | Términos de energía del peaje 6.2 TD (€/kWh) (B)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
Transporte | 6.0357 | 3.1839 | 0.919 | 0.52413 | 0.014254 | 0.0076301 | 0.005262 | 0.0022505 | 0.00079918 | 0.00041458 | 2.1299e-05 | 2.2386e-06
Distribución | 10.5847 | 6.2422 | 1.5625 | 0.9879 | 0.045024 | 0.045024 | 0.009508 | 0.0045885 | 0.0014803 | 0.00080414 | 4.2376e-05 | 1.7769e-05
Total T&D | 16.6204 | 9.4261 | 2.4815 | 1.512 | 0.059278 | 0.052654 | 0.01477 | 0.0068391 | 0.0022795 | 0.0012187 | 6.3674e-05 | 2.0007e-05
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Peaje T&D | Facturación al peaje 6.2 TD (miles €) |  |  | % potencia sobre total
| Término de potencia (C) | Término de energía (D) | Total (E)
Peaje T | 1602.6844 | 191.6214 | 1794.3058 | 89.32%
Peaje D | 2920.1 | 360.0589 | 3280.159 | 89.02%
Total | 4522.7845 | 551.6803 | 5074.4648 | 89.13%
Peaje T&D | Coeficientes de ajuste para obtener el peaje 6.2 TDVE
| Término de potencia (F) = (E) * 20% / (C) | Término de energía (G) = (E) * 80% / (D)
Peaje T | 0.22391 | 7.491
Peaje D | 0.22466 | 7.288
Peaje T&D | Término de potencia del peaje 6.1 TDVE (€/kW año) (A) * (F) | [5 empty] | Términos de energía del peaje 6.2 TDVE (€/kWh) (B) * (G)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
Transporte | 1.3515 | 0.71291 | 0.20578 | 0.11736 | 0.003192 | 0.001708 | 0.039418 | 0.016859 | 0.005987 | 0.003106 | 0.00016 | 1.7e-05
Distribución | 2.378 | 1.4024 | 0.35103 | 0.22194 | 0.010115 | 0.010115 | 0.069294 | 0.033441 | 0.010788 | 0.005861 | 0.000309 | 0.000129
Total T&D | 3.7294 | 2.1153 | 0.55681 | 0.3393 | 0.013307 | 0.011823 | 0.10871 | 0.0503 | 0.016775 | 0.008967 | 0.000469 | 0.000146